LEERPLAN 
SECUNDAIR ONDERWIJS

Technicus industriële elektriciteit

7de leerjaar

VII-TIE

BRUSSEL

D/2025/13.758/089

Versie januari 2025

# Inleiding

De uitrol van de modernisering secundair onderwijs gaat gepaard met een nieuwe generatie leerplannen. Leerplannen geven richting en laten ruimte. Ze faciliteren de inhoudelijke dynamiek en de continuïteit in een school en lerarenteam. Ze garanderen binnen het kader dat door de Vlaamse regering werd vastgelegd voldoende vrijheid voor schoolbesturen om het eigen pedagogisch project vorm te geven vanuit de eigen schoolcontext. Leerplannen zijn ingebed in het vormingsconcept van de katholieke dialoogschool. Ze versterken het eigenaarschap van scholen die d.m.v. eigen beleidskeuzes de vorming van leerlingen gestalte geven. Leerplannen laten ruimte voor het vakinhoudelijk en pedagogisch-didactisch meesterschap van de leraar, maar bieden ondersteuning waar nodig.

## Het leerplanconcept: vijf uitgangspunten

Leerplannen vertrekken vanuit het vormingsconcept van de katholieke dialoogschool. Ze laten toe om optimaal aan te sluiten bij het pedagogisch project van de school en de beleidsbeslissingen die de school neemt vanuit haar eigen visie op onderwijs (taalbeleid, evaluatiebeleid, zorgbeleid, ICT-beleid, kwaliteitsontwikkeling, keuze voor vakken en lesuren …).

Leerplannen ondersteunen kwaliteitsontwikkeling: het leerplanconcept spoort met kwaliteitsverwachtingen van het Referentiekader onderwijskwaliteit (ROK). Kwaliteitsontwikkeling volgt dan als vanzelfsprekend uit keuzes die de school maakt bij de implementatie van leerplannen.

Leerplannen faciliteren een gerichte studiekeuze. De leerplandoelen sluiten aan bij de verwachte competenties van leerlingen in een bepaald structuuronderdeel. De feedback en evaluatie bij de realisatie ervan beïnvloeden op een positieve manier de keuze van leerlingen na elke graad.

Leerplannen gaan uit van de professionaliteit van de leraar en het eigenaarschap van de school en het lerarenteam. Ze bieden voldoende ruimte voor eigen inhoudelijke keuzes en een eigen didactische aanpak van de leraar, het lerarenteam en de school.

Leerplannen borgen de samenhang in de vorming. Die samenhang betreft de verticale samenhang (de plaats van het leerplan in de opbouw van het curriculum) en de horizontale samenhang tussen vakken binnen structuuronderdelen of over structuuronderdelen heen. Op die manier faciliteren en stimuleren de leerplannen leraren om over de vakken heen samen te werken en van elkaar te leren.

## De vormingscirkel – de opdracht van secundair onderwijs

De leerplannen vertrekken vanuit een gedeelde inspiratie die door middel van een vormingscirkel wordt voorgesteld. We ‘lezen’ de cirkel van buiten naar binnen.

- Een lerarenteam werkt in een katholieke dialoogschool die onderwijs verstrekt vanuit een specifieke traditie. Vanuit het eigen pedagogisch project kiezen leraren voor wat voor hen en hun school goed onderwijs is. Ze wijzen leerlingen daarbij de weg en gebruiken daarvoor wegwijzers. Die zijn een inspiratiebron voor leraren en zorgen voor een Bijbelse ‘drive’ in hun onderwijs.

- De kwetsbaarheid van leerlingen ernstig nemen betekent dat elke leerling beloftevol is en alle leerkansen verdient. Die leerling is uniek als persoon maar ook verbonden met de klas, de school en de bredere samenleving. Scholen zijn gastvrije plaatsen waar leerlingen en leraren elkaar ontmoeten in diverse contexten. De leraar vormt zijn leerlingen vanuit een genereuze attitude, hij geeft om zijn leerlingen en hij houdt van zijn vak. Hij durft af en toe de gebaande paden verlaten en stimuleert de verbeelding en creativiteit van leerlingen. Zo zaait hij door zijn onderwijs de kiemen van een hoopvolle, meer duurzame en meer rechtvaardige wereld.

- Leraren vormen leerlingen door middel van leerinhouden die we groeperen in negen vormingscomponenten. De aaneengesloten cirkel van vormingscomponenten wijst erop dat vorming een geheel is en zich niet in schijfjes laat verdelen. Je kan onmogelijk over taal spreken zonder over cultuur bezig te zijn; wetenschap en techniek hebben een band met economie, wiskunde, geschiedenis … Dwarsverbindingen doorheen de vakken zijn belangrijk. De vormingscirkel vormt dan ook een dynamisch geheel van elkaar voortdurend beïnvloedende en versterkende componenten.

- Vorming is voor een leraar nooit te herleiden tot een cognitieve overdracht van inhouden. Zijn meesterschap en passie brengt een leraar ertoe om voor iedere leerling de juiste woorden en gebaren te zoeken om de wereld te ontsluiten. Hij introduceert leerlingen in de wereld waarvan hij houdt. Een leraar zorgt er bijvoorbeeld voor dat leerlingen kunnen worden gegrepen door de cultuur van het Frans of door het ambacht van een metselaar. Hij initieert leerlingen in een wereld en probeert hen zover te brengen dat ze er hun eigen weg in kunnen vinden.

- Een leraar vormt leerlingen als individuele leraar, maar werkt ook binnen lerarenteams en binnen een beleid van de school.

- De uiteindelijke bedoeling is om alle leerlingen kwaliteitsvol te vormen. Leerlingen zijn dan ook het hart van de vormingscirkel, zij zijn het op wie we inzetten. Zij dragen onze hoop mee: de nieuwe generatie die een meer duurzame en meer rechtvaardige wereld zal creëren.

## Ruimte voor leraren(teams) en scholen

De leraar als professional, als meester in zijn vak krijgt vrijheid om samen met zijn collega’s vanuit de leerplannen aan de slag te gaan. Hij kan eigen accenten leggen en differentiëren vanuit zijn passie, expertise, het pedagogisch project van de school en de beginsituatie van zijn leerlingen.

De leerplandoelen zijn noch chronologisch, noch hiërarchisch geordend. Ze laten ruimte aan het lerarenteam en de individuele leraar om te bepalen welke leerplandoelen op welk moment worden samengenomen, om didactische werkvormen te kiezen, contexten te bepalen, eigen leerlijnen op te bouwen, vakoverschrijdend te werken, en flexibel om te gaan met een indicatie van onderwijstijd.

## Differentiatie

Om optimale leerkansen te bieden is differentiëren van belang in alle leerlingengroepen. Leerlingen voor wie dit leerplan is bestemd, behoren immers wel tot dezelfde doelgroep, maar bevinden zich niet noodzakelijk in dezelfde beginsituatie. Zij hebben een niet te onderschatten – maar soms sterk verschillende – bagage mee vanuit de onderliggende graad, de thuissituatie en vormen van informeel leren. Het is belangrijk om zicht te krijgen op die aanwezige kennis en vaardigheden en vanuit dat gegeven, soms gedifferentieerd, verder te bouwen. Positief en planmatig omgaan met verschillen tussen leerlingen verhoogt de motivatie, het welbevinden en de leerwinst voor elke leerling.

De leerplannen bieden kansen om te differentiëren door te verdiepen en te verbreden en door de leeromgeving aan te passen. Ze nodigen ook uit om te differentiëren in evaluatie.

Differentiatie door te verdiepen en te verbreden

Sommige leerlingen denken meer conceptueel en abstract. Andere leerlingen komen vanuit een meer concrete benadering sneller tot inzichtelijk denken. Variëren in abstractie spreekt leerlingen aan op hun capaciteiten en daagt hen uit om van daaruit te groeien.

Daarnaast bieden leerplannen kansen om de complexiteit van leerinhouden aan te passen. Dat kan door een complexere situatie te schetsen, een minder ingewikkelde bewerking of handeling voor te stellen, of door meer kennis of vaardigheden aan te bieden om leerlingen uit te dagen.

De ene context kan betekenisvol zijn voor een leerlingengroep, terwijl een andere context dan weer betekenisvoller kan zijn voor een andere leerlingengroep. Leerinhouden in verschillende contexten aanbrengen biedt kansen om leerlingen aan te spreken op hun interesses en daagt hen tegelijk uit om andere interesses te verkennen en zo hun horizon te verruimen.

In ‘extra’ wenken bij de leerplandoelen en in beperkte mate ook via keuzeleerplandoelen bieden we je inspiratie om te differentiëren door te verdiepen en te verbreden.

Differentiatie door de leeromgeving aan te passen

Doordachte variatie in werkvormen (groepswerk, individueel, auditief, visueel, actief …) vergroot de kans dat leerdoelen worden gerealiseerd door alle leerlingen. Het helpt hen bovendien ontdekken welke manieren van leren en informatie verwerken best bij hen passen.

De ene leerling kan snel of zelfstandig werken, de andere heeft meer tijd of begeleiding nodig. Variëren in de mate van ondersteuning, gericht aanbieden van hulpmiddelen (voorbeelden, schrijfkaders, stappenplannen …) en meer of minder tijd geven, daagt leerlingen uit op hun niveau en tempo.

Leerlingen op hun niveau en vanuit eigen interesses laten werken kan door te differentiëren in product, bijvoorbeeld door leerlingen te laten kiezen tussen opdrachten die leiden tot verschillende eindproducten.

Het samenstellen van groepen kan een effectieve manier zijn om te differentiëren. Rekening houden met verschil in leerdoelen en leerlingenkenmerken laat leerlingen toe van en met elkaar te leren.

Technologie kan al die vormen van differentiatie ondersteunen. Zo kunnen leerlingen op hun maat werken met digitale leermiddelen zoals educatieve software of online oefenprogramma's.

Differentiatie in evaluatie

Tenslotte laten de leerplannen toe te differentiëren in evaluatie en feedback. Evalueren is beoordelen om te waarderen, krachtiger te maken en te sturen.

Na de afronding van een lessenreeks of na een langere periode gaan leraren door middel van summatieve evaluatie na waar leerlingen staan. De keuze van een evaluatie- en feedbackvorm is afhankelijk van de vooropgestelde doelen.

Formatieve evaluatie is geïntegreerd in het leerproces en gaat uit van een actieve betrokkenheid van leraar en leerling. Het zet leerlingen aan het denken over hun vorderingen en laat leraren toe om tijdens het leerproces effectieve feedback te geven. Door middel van formatieve evaluatie krijgen leraren een goed zicht op het leerproces van leerlingen zodat ze het verder gericht en waar nodig kunnen bijsturen. Het is bovendien een rijke bron voor leraren om te reflecteren over de eigen onderwijspraktijk en de eigen pedagogisch-didactische aanpak bij te sturen.

## Opbouw van leerplannen

Elk leerplan is opgebouwd volgens een vaste structuur. Alle onderdelen maken inherent deel uit van het leerplan. Schoolbesturen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen die de leerplannen gebruiken, verbinden zich tot de realisatie van het gehele leerplan.

De inleiding licht het leerplanconcept toe en gaat dieper in op de visie op vorming, de ruimte voor leraren(teams) en scholen en de mogelijkheden tot differentiatie.

De situering geeft aan waarop het leerplan is gebaseerd en beschrijft o.a. de beginsituatie en de plaats in de lessentabel.

In de pedagogisch-didactische duiding komen o.a. inbedding in het vormingsconcept, de krachtlijnen, de opbouw en aandachtspunten aan bod.

De leerplandoelen zijn helder geformuleerd en geven aan wat van leerlingen wordt verwacht. Waar relevant geeft een opsomming of een afbakening () aan wat bij de realisatie van het leerplandoel aan bod moet komen. Ook pop-ups bevatten informatie die noodzakelijk is bij de realisatie van het leerplandoel. 
De leerplandoelen zijn gebaseerd op de minimumdoelen van de basisvorming, de specifieke minimumdoelen, de doelen die leiden naar een beroepskwalificatie of andere doelen die in regelgeving vastliggen. Indien een leerplandoel verder gaat, vind je een ‘+’ bij het nummer van het leerplandoel. Al die leerplandoelen zijn verplicht te realiseren. In een aantal gevallen zijn keuzedoelen opgenomen; die leerplandoelen zijn weergegeven in een grijze kleur en het nummer van het leerplandoel wordt voorafgegaan door ‘K’. 
De leerplandoelen zijn ingedeeld in een aantal rubrieken. Bovenaan elke rubriek vind je de relevante minimumdoelen van de basisvorming, de specifieke minimumdoelen, de doelen die leiden naar een of meer beroepskwalificaties of andere doelen die in regelgeving vastliggen. Als leraar hoef je je die taal niet eigen te maken. Het volstaat dat je de leerplandoelen realiseert zoals opgenomen in het leerplan.
Waar relevant wordt de samenhang met andere leerplannen in dezelfde graad aangegeven, evenals de samenhang met de onderliggende graad.
‘Duiding’ bij een leerplandoel bevat een noodzakelijke toelichting bij het doel. In pedagogisch-didactische wenken vinden leraren inspiratie om met het leerplandoel aan de slag te gaan. Een wenk ‘extra’ bij een leerplandoel biedt leraren inspiratie om verder te gaan dan wat het leerplandoel minimaal vraagt.

De basisuitrusting geeft aan welke materiële uitrusting is vereist om de leerplandoelen te kunnen realiseren.

Het glossarium bevat een overzicht van handelingswerkwoorden die in alle leerplannen van de graad als synoniem van elkaar worden gebruikt of meer toelichting nodig hebben. De concordantie geeft aan welke leerplandoelen zijn gerelateerd aan bepaalde minimumdoelen, specifieke minimumdoelen, doelen die leiden naar een of meer beroepskwalificaties of andere doelen die in regelgeving vastliggen.

# Situering

## Beginsituatie

De volgende studierichting in de derde graad is een logische vooropleiding voor de studierichting Technicus industriële elektriciteit: Elektrische installaties.

## Plaats in de lessentabel

- Het leerplan is gebaseerd op doelen die leiden naar de beroepskwalificatie Technicus industriële elektriciteit.

Het leerplan is gericht op 22 lesuren en is bestemd voor de studierichting Technicus industriële elektriciteit. De duurtijd van die studierichting bedraagt twee semesters. Het geheel van de vorming in elke studierichting vind je terug op de PRO-pagina met alle vakken en leerplannen die gelden per studierichting.

- Een evenwichtige verhouding van onderdelen in het leerplan, zonder in een strakke opdeling in vakken te vervallen, versterkt het pedagogisch-didactisch proces. De vertaling van de leerplandoelen in een uitdagend aanbod is een opdracht van de school en zijn lerarenteam (vakgroep). De onderlinge verdeling en de aandacht die elk doel krijgt, maken deel uit van die oefening. Dit leerplan geeft geen indicatie over de intensiteit waarmee een doel kan worden behandeld. Bepaalde doelen zullen meer onderwijstijd vragen dan andere.

# Pedagogisch-didactische duiding

## Technicus industriële elektriciteit en het vormingsconcept

Het leerplan Technicus industriële elektriciteit is ingebed in het vormingsconcept van de katholieke dialoogschool. In het leerplan ligt de nadruk op de levensbeschouwelijke, natuurwetenschappelijke en technische, wiskundige en maatschappelijke vorming. De wegwijzers duurzaamheid en verbeelding maken er inherent deel van uit.

Levensbeschouwelijke vorming

Levensbeschouwelijke vorming geeft leerlingen de tijd en de ruimte om te zoeken naar wie ze zijn en wat ze zullen worden. Leerlingen maken voortdurend (ethische) keuzes. Vanuit de dialoog met de eigen leefwereld, de diverse samenleving en het christelijk geloof, geven leerlingen hun levensbeschouwelijke identiteit vorm. De zeven wegwijzers van hoop bieden hen daarbij inspiratie: uniciteit in verbondenheid, kwetsbaarheid en belofte, gastvrijheid, rechtvaardigheid, duurzaamheid, verbeelding en generositeit.

Natuurwetenschappelijke en technische vorming

Via het leerplan Technicus industriële elektriciteit worden jongeren in staat gesteld om op een methodische wijze betrouwbare kennis te verwerven. Door het inzetten van contextrijke wetenschappelijke en technische concepten leren leerlingen een fysische werkelijkheid of een natuurlijk fenomeen te vatten. Daarnaast leren ze om wetenschappelijke, technologische en wiskundige inzichten in te zetten bij hun technische realisaties. Verwondering, het voeden van nieuwsgierigheid zijn een belangrijke motor om hun realisaties technisch en wetenschappelijk te beschrijven en te verklaren.

In technische vorming wordt kennis opgebouwd. Het onderzoekend leren en het leren onderzoeken worden in het lesgebeuren geïntegreerd. Leerlingen leren in een contextrijke leeromgeving observeren, meten, onderzoeken en experimenteren en maken gebruik van hulpmiddelen en meetinstrumenten. Ze leren op een veilige en duurzame manier omgaan met materialen, chemische stoffen en technische systemen.

Tijdens de technische vorming ontwikkelen de leerlingen technisch operationele vaardigheden en technologische kennis van materialen en gereedschappen.

Simulatie- en tekensoftware kan een krachtig hulpmiddel zijn bij conceptvorming en het verwerven van inzicht in abstractere begrippen. Dat geldt zowel voor het bekijken en gebruiken van simulaties, als voor het zelf creëren ervan.

Wiskundige vorming

Wiskunde is een taal om patronen in de werkelijkheid compact en ondubbelzinnig te beschrijven en wordt daarvoor veelvuldig gebruikt in techniek. Een vlot gebruik van wiskundige symbolen en kennis van bewerkingen en conventies zijn noodzakelijke vaardigheden om technologische kennis te verwerven als om te communiceren. Het leerplan Technicus industriële elektriciteit biedt een waaier aan opportuniteiten om de leerlingen te laten inzien hoe (op het eerste zicht abstracte) wiskundige technieken concrete toepassingen hebben.

Maatschappelijke vorming

Wetenschappen en techniek vervullen een cruciale rol in onze samenleving. De ontwikkelingen in duurzame hernieuwbare energie, energieprestaties, artificiële intelligentie ... hebben een grote impact op het welzijn van mensen. De leerlingen worden tijdens hun technische realisatie gevraagd die maatschappelijke uitdagingen ter harte te nemen, kritisch te reflecteren en een rol op te nemen in innovatieve ontwikkelingen.

De wegwijzers duurzaamheid en verbeelding kleuren het leerplan Technicus industriële elektriciteit. Werken vanuit duurzaamheid legt sterk de nadruk op de intrinsieke verbondenheid van alle dingen en mensen en het behoud en de verbetering van een duurzame wereld. Inhoudelijk gaat het ook om het belang van duurzaam omgaan met materialen en technologie met aandacht voor ecologie.

Verbeelding geeft leraren en leerlingen zuurstof om uitdagingen, vragen en problemen niet op één bepaalde manier op te lossen of te beantwoorden en om vooropgestelde methodes niet slaafs te volgen. De praktijk heeft immers in essentie een creatief karakter.

Uit die vormingscomponenten en wegwijzers zijn de krachtlijnen van het leerplan ontstaan.

## Krachtlijnen

Zinrijk en geïnspireerd: een levensbeschouwelijke en ethische gevoeligheid ontwikkelen

Leerlingen ontwikkelen een eigen kijk op mens, wereld en samenleving vanuit een levensbeschouwelijke inspiratie. Ze worden gevoelig voor wat betekenisvol is. Ze reflecteren over wat in hun eigen leven goed en minder goed loopt. Ze herkennen in concrete of beroepsgerichte ervaringen motieven en argumenten die hen uitnodigen en stimuleren om moreel te handelen. Ze leren openstaan voor de diepere dimensies van het leven en leren. Ze staan ook open voor levensbeschouwelijke keuzes van anderen en gaan daarover in dialoog.

Technologische kennis verwerven

De leerlingen verwerven kennis door te onderzoeken, te ervaren, te handelen … Ze verwerven inzicht in werkingsprincipes van componenten, onderdelen en leidingen van industriële elektrische installaties, elektrische sturingen met hun sensoren en actuatoren.

Technische vaardigheden en werkwijzen ontwikkelen

De leerlingen ontwikkelen technisch-operationele vaardigheden. Ze zijn taakgericht in hun concretisering en denken in functie van het installeren en opbouwen van een industriële elektrische installatie. Ze leren geïnformeerd en toepassingsgericht werken met materialen en grondstoffen. Ze leren meetinstrumenten hanteren, omgaan met grootheden, eenheden en digitale technologieën inzetten tijdens het technisch proces volgens de geldende veiligheids- en technische procedures.

Realisatietechnieken in technische processen en systemen toepassen

De leerlingen passen technische processen en systemen toe in projecten. Ze maken een studie van het technisch dossier, een werkvoorbereiding en leren keuzes maken in functie van materialen, tools, installatieproces en constructie … Ze leren taakgericht installatietechnieken, herstel- en verbindingstechnieken, aansluitingen van een industriële elektrische installatie, meettechnieken en -methoden toepassen in hun realisaties. Zorg voor het milieu, veilig en ergonomisch werken vormen een rode draad doorheen de studierichting.

Interacties duiden tussen wetenschappen, techniek, engineering en wiskunde

Projectmatig werken laat toe om de interacties tussen techniek en wetenschap, tussen techniek en wiskunde en tussen techniek en de maatschappij te bekrachtigen. De leerlingen onderbouwen hun realisaties met toepassing van wetenschappelijke en wiskundige kennis. Ze gaan ook aan de slag in hun realisaties om een antwoord te geven op maatschappelijke uitdagingen zoals klimaat, energietransitie, duurzaamheid, ondersteunende processen bij noden …

## Diamantmodel

De krachtlijnen worden voorgesteld door een aantal driehoeken die samen “diamanten” vormen. De diamant start links met een probleem of behoefte en eindigt rechts met een product of realisatie. Je leest het model van links naar rechts.

De weergave geeft een suggestie voor een mogelijke volgorde in het aanbod en de aandacht die elke fase kan krijgen. Hoe groter de driehoek, hoe belangrijker de krachtlijn.

Voor de 7de leerjaren:

- ligt het accent op het ontwikkelen van vaardigheden en werkwijzen;

- vormen het toepassen van realisatietechnieken in technische processen, constructies en systemen een belangrijk onderdeel.

Om van een probleem, behoefte, uitdaging … naar een realisatie, product, oplossing … te komen, kan je

- via een demo of instructie door de leraar samen met een eenvoudig onderzoek door de leerling, inzicht geven in de werking van onderdelen en componenten. Je bouwt zo aan de nodige voorkennis;

- de opdracht voorbereiden door het technisch dossier te bestuderen, een werkvoorbereiding op te maken en de leerlingen enkele keuzes te laten maken;

- de leerlingen trainen in enkelvoudige technische vaardigheden en werkwijzen om ze toe te passen in een groter geheel.

Het is goed dat je regelmatig wijst op de aanwezigheid van wetenschap en wiskunde in de technische toepassingen. De Interacties tussen wetenschappen, techniek, engineering en wiskunde krijgen zo de nodige aandacht.

Zo werk je op een geïntegreerde manier aan projecten.Voor de 7de leerjaren bestaan die projecten uit:

- complexere systemen, problemen of uitdagingen;

- herstellen, vervangen, behandelen, uitvoeren;

- met aandacht voor diagnose, probleemanalyse.

## Opbouw

De rubrieken in het leerplan kennen een opbouw vanuit een sterke gemeenschappelijkheid van leerplandoelen over leerplannen heen naar richtingsspecifieke leerplandoelen. De verzameling van leerplandoelen onder een rubriek is niet te herleiden tot een opdeling in een vak of discipline.

Het leerplan Technicus industriële elektriciteit omvat de volgende rubrieken:

Zinrijk en geïnspireerd handelen

Kwaliteitsvol en veilig handelen

Voorbereiding en opvolging

Industriële elektrische installatie

Diagnose

Onderhoudswerken

## Beginsituatie

Vanuit de logische vooropleiding Elektrische installaties zijn de volgende leerplanitems in de derde graad al verworven:

- leidingstracés installeren en elektrische componenten aansluiten in een elektrotechnsiche realisatie;

- een aardingssysteem, equipotentiaalverbinding en beveiligingscomponenten installeren en aansluiten;

- componenten voor hernieuwbare energie installeren en aansluiten;

- een elektrische installatie in werking stellen;

- een defect of storing in een elektrische installatie diagnosticeren.

Voor leerlingen uit andere vooropleidingen geldt dat die inhouden extra aandacht vergen.

## Aandachtspunten

Aanpak

Overleg en een planmatige aanpak zijn belangrijk. Kennis, vaardigheden en attitudes vormen één geheel. Tijdens de voorbereiding van een opdracht worden (relevante) kennis en inzichten aangeboden om de opdracht voldoende sterk aan te vatten. De leerlingen leren ook gemaakte keuzes binnen het technisch proces te beargumenteren. Vervolgens leren de leerlingen een planning opstellen en hun werkplek organiseren. Vaardigheden en handelingen oefenen de leerlingen in gedurende de uitvoering en realisatie. Zowel het realiseren van een product als het doorlopen proces worden centraal gesteld. Reflectie op het doorlopen proces kan een belangrijk leermoment zijn voor de leerlingen en biedt kans tot remediëring.

Werkplekleren

Verschillende vormen van werkplekleren kunnen een meerwaarde bieden voor de realisatie van dit leerplan en voor de voorbereiding op een vlotte overstap naar de arbeidsmarkt. Werkplekleren omvat een breed continuüm van leeractiviteiten die gericht zijn op het verwerven van algemene en beroepsgerichte competenties waarbij de arbeidssituatie de leeromgeving is. Het kan onder meer gaan om gesimuleerde werkomgevingen, observatie-activiteiten, praktijklessen op verplaatsing, leerlingenstages … De school heeft de ruimte om een beleid uit te stippelen over welke vormen van werkplekleren een plaats krijgen in de lespraktijk en met welk doel werkplekleren wordt ingezet.

Complementaire leerplannen

Voor het zevende leerjaar zijn complementaire leerplannen ontwikkeld zoals Communicatie en interactie, Maatschappelijke oriëntatie en Ondernemerschap. Voor de vorming van leerlingen kan het een meerwaarde zijn om bij de realisatie van leerplandoelen uit dit leerplan de link te leggen met een of meer aspecten uit de complementaire leerplannen waarvoor de school al dan niet heeft gekozen.

## Leerplanpagina

Wil je als gebruiker van dit leerplan op de hoogte blijven van inspirerend materiaal, achtergrond, professionaliseringen of lerarennetwerken, surf dan naar de leerplanpagina.

# Leerplandoelen

## Zinrijk en geïnspireerd handelen

De leerlingen reflecteren over ethische keuzes.

Je kan aandacht hebben voor ethische keuzes die voortvloeien uit de deontologie of plichtenleer. Vanuit casussen reflecteer je met leerlingen over deontologische principes eigen aan het beroep van technicus industriële elektriciteit zoals integriteit, privacy, vertrouwen, het respecteren van de professionele gedragscode binnen de organisatie, het opbouwen van een professionele relatie met collega’s …
Wanneer leerlingen inzicht hebben in verschillende principes kan je hen in gesimuleerde situaties of via casuïstiek ethische keuzes laten duiden.

Je kan focussen op vragen of dilemma’s waarmee werknemers dagelijks in contact komen. Zowel de omgang met en vragen van collega’s, klanten … kunnen leiden tot ethische vragen die ethische keuzes tot gevolg hebben, bv.

hoe verhoud je je tegenover de diversiteit in de samenleving?

reageer je op situaties van discriminatie of xenofobie?

wat doe je als je een taak krijgt toegewezen waarvoor je niet gekwalificeerd bent?

wat doe je als er iets mis gaat door een fout die je hebt gemaakt?

gebruik je energie-efficiënte apparatuur?

hoe reageer je als je merkt dat een collega de veiligheidsregels niet volgt?

hoe verhoud je je tegenover werk in de illegaliteit?

Je kan met je leerlingen een klasdiscussie voeren vanuit een aangebrachte casus uit de actualiteit of naar aanleiding van een ervaring tijdens werkplekleren. Je kan, bv. in samenspraak met de leraar godsdienst (derde graad), leerlingen kaders of modellen aanreiken om te reflecteren over morele of ethische vragen. Ze bieden leerlingen taal om ethische keuzes te bespreken.

Je kan aan de hand van voorbeelden uit de actualiteit moeilijke of meer complexe situaties die leiden tot ethische vragen en keuzes bespreken. Het kan bv. gaan pver grensoverschrijdend gedrag, bijdragen aan het verminderen van de ecologische voetafdruk van gebouwen, eerlijke en transparante informatie aan de klant … Ook meer maatschappelijke onderwerpen kunnen ter sprake komen: de plaats van camerabewaking op straat versus respect voor privacy …

Je kan de kennis van leerlingen verdiepen door ethische vragen te benaderen vanuit een bepaalde ethische stroming zoals de plicht- en gevolgenethiek of waardenethiek.

De leerlingen dialogeren open en constructief over levensbeschouwing, inspiratie of zingeving.

Je kan met leerlingen in gesprek gaan over zingeving of levensbeschouwing. Wanneer je met leerlingen in dialoog gaat over zingeving, bespreek je ervaringen die betekenis of zin geven aan je leven of je bestaan. Zingeving betekent het zoeken naar de zin, de richting of het doel van het leven of van grote ervaringen, gebeurtenissen in het leven.

Je kan met leerlingen reflecteren en in dialoog gaan over inspiratie. Inspiratie komt van het Latijnse woord ‘inspirare’ dat letterlijk ‘inademen’ of ‘inblazen’ van een ziel of ‘geest’ betekent. Waar iemand zijn inspiratie, innerlijke kracht, bezieling, enthousiasme, gedrevenheid of ‘vuur’ uithaalt is heel persoonlijk. Dat kan zijn uit natuur, muziek, kunst, literatuur, sport, religie, maar ook een mens of een gebeurtenis kan dienen als bron van inspiratie.

Wanneer mensen een soort grote houvast of een overkoepelende visie op het leven en op wat het leven zin geeft delen, dan spreek je over een levensbeschouwing. Levensbeschouwingen geven een antwoord op vragen over de oorsprong van het universum en de mens, delen opvattingen over de mens (mensbeeld) en bepalen vanuit een visie op moraal en ethiek (wat is goed en kwaad) het dagelijks handelen. In religieuze levensbeschouwingen of godsdiensten staat het bestaan van een of meerdere goden centraal en de antwoorden die daaruit voortvloeien. Seculiere levensbeschouwingen, zoals het humanisme, vertrekken vanuit de mens om zin en vorm aan het leven te leven.

Je kan gebeurtenissen en ervaringen tijdens werkplekleren aangrijpen om met dit leerplandoel aan de slag te gaan.

Je kan met leerlingen in dialoog gaan aan de hand van een aantal algemene vragen die hen als professionele beroepsbeoefenaar kunnen beroeren zoals

wat inspireert je om voor dit beroep of voor deze opleiding te kiezen?

wat versta je onder levenskwaliteit en waar ligt voor jou de balans tussen levenskwaliteit en werk?

wat geeft jou energie?

hoe kunnen mensen hoop vinden in situaties van kwetsbaarheid, bv. confrontatie met de ziekte van een collega, een overlijden …? Hoe kunnen de christelijke visie en andere levensbeschouwelijke visies op hoop een uitdaging vormen voor de eigen visie?

In functie van het omgaan met diversiteit op de werkvloer kan je leerlingen constructief kritisch laten reflecteren over eigen en andere levensbeschouwingen:

wat betekent het dragen van levensbeschouwelijke tekens voor jou?

hou je rekening met collega’s die vasten en waarom zou je dat doen?

welke culturele gewoonten herken je bij jezelf en bij collega’s? Bv. respect voor ouders, de rol van vrouwen en mannen in het huishouden, religieuze rituelen of feestdagen …

Je kan met leerlingen in dialoog gaan over de wijze waarop je vanuit het beroep van Technicus industriële elektriciteit mee verantwoordelijkheid kan dragen voor je omgeving, de aarde … (ecologisch bewustzijn - schepping). Je kan met hen reflecteren over de mate waarin zij dat een belangrijke waarde vinden in de uitoefening van een beroep.

Vanuit concrete situatieschetsen kan je met leerlingen stilstaan bij vragen waar ze mogelijk als Technicus industriële elektriciteit mee worden geconfronteerd zoals

waar haal je de kracht om staande te blijven in stressvolle situaties?

wat heb je nodig om je gedragen te weten in het omgaan met kwetsbare situaties: het omgaan met personen met een bijzondere kwetsbaarheid, bv. psychische kwetsbaarheid, het omgaan met verdriet of kwaadheid van klanten?

hoe ga je met collega’s of medeleerlingen in dialoog over moeilijke thema’s zoals een ouder die ziek is, ouders die scheiden, een overlijden …?

## Kwaliteitsvol en veilig handelen

Doelen die leiden naar BK

BK 1	De leerlingen werken in teamverband (organisatiecultuur, communicatie, procedures). (LPD 3)

BK 2	De leerlingen handelen kwaliteitsbewust. (LPD 7, 14)

BK 3	De leerlingen handelen economisch en duurzaam. (LPD 3)

BK 4	De leerlingen handelen veilig, ergonomisch en hygiënisch. (LPD 3, 4, 5, 6)

BK 6	De leerlingen werken op hoogte met ladder en rolsteiger volgens de veiligheidsregels. (LPD 5)

BK 11	De leerlingen voeren onderhoudswerken uit aan industriële installaties en herstellen de defecte elementen met inbegrip van veiligheidsmaatregelen in Atex-zones. (LPD 4, 23)

Kennis onderliggend aan de doelen die leiden tot BK

a. AREI in functie van de elektrische installatie (LPD 4)

b. Atexrichtlijnen (LPD 4)

i. Risico’s en veiligheidsmaatregelen bij het werken op hoogte met ladder, rolsteiger en hoogtewerker) (LPD 5)

k. Veiligheids-, milieu- en kwaliteitsnormen: BA4/BA5, PBM’s, CBM’s bij werkzaamheden onder spanning, kennis van de grenzen van bevoegdheden, de gouden 8, specifieke risico’s van gevaarlijke producten en stoffen … (LPD 4)

De leerlingen handelen

in teamverband (organisatiecultuur, communicatie, procedures);

economisch en duurzaam;

hygiënisch.

- Door in teamverband te handelen leren de leerlingen de organisatiecultuur, de interne communicatie en procedures kennen. De leerlingen leren aanwijzingen volgen, problemen melden, communiceren en rapporteren.

- Je kan bij het organiseren van de werkplek aandacht hebben voor orde, netheid, organisatie ...

De leerlingen passen veiligheidsvoorschriften en -richtlijnen en milieunormen toe.

- Veiligheids-, milieu- en kwaliteitsnormen: BA4/BA5, PBM’s, CBM’s bij werkzaamheden onder spanning, kennis van de grenzen van bevoegdheden, de gouden 8, specifieke risico’s van gevaarlijke producten en stoffen
AREI in functie van de elektrische installatie

Atexrichtlijnen

- Bij gebruik van een werkplaats of technische systemen is het aangewezen het werkplaatsreglement, het gebruik van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen, de veiligheidsinstructiekaart (VIK) en de machine-instructiekaart te bespreken.

Goede praktijken:

ordelijk werken, productetiketten interpreteren;

alert zijn voor energie die kan vrijkomen onder de vorm van warmte, geluid, straling, elektriciteit;

gepast omgaan met afval;

de veiligheidsinstructiekaart (VIK) en de machine-instructiekaart (MIK) beschikbaar stellen voor de leerlingen via een QR-code op de toestellen en machines.

- Je stimuleert de leerlingen om een gevaarlijke situatie te herkennen en te melden, het versterkt hun veilige houding. Om de veiligheidsattitude aan te scherpen kan je de leerlingen de gebruikte machines en gereedschappen laten controleren op zichtbare gebreken en degelijkheid voor en na gebruik. Je kan met hen een laatste minuut risicoanalyse (LMRA) uitvoeren alvorens de werkzaamheden te starten. Een aangereikte beknopte checklist is een hulp voor de leerlingen. Je kan de leerlingen regelmatig attenderen op en bijsturen naar een veilige werkhouding. Je kan een toolboxmeeting houden om (periodiek) veiligheidsinstructies te herhalen of te bespreken.

- Je kan aandacht hebben voor lock out – tag out – try out (LOTOTO); het is een veiligheidsprocedure die wordt gebruikt in de industrie om ervoor te zorgen dat installaties en machines worden veiliggesteld en niet meer kunnen worden opgestart voorafgaand aan de voltooiing van onderhoud, storing of calamiteit.

De leerlingen werken op hoogte met een ladder en rolsteiger volgens de veiligheidsregels.

- Risico’s en veiligheidsmaatregelen bij het werken op hoogte met ladder, rolsteiger en hoogtewerker

- Bij werken op hoogte heb je aandacht met de leerlingen voor de preventiemaatregelen, instructie en het voorkomen van valgevaar.

De leerlingen nemen een ergonomische houding aan bij werkzaamheden.

- Je kan met de leerlingen de ergonomische knelpunten en de fysieke belasting van bepaalde taken bespreken en aangeven hoe ze die kunnen verlichten, zoals door het verhogen van de installatie op werkhoogte.

- Je kan de leerlingen wijzen op de Codex over het welzijn op het werk. De codex vormt een geheel van technische en organisatorische maatregelen met als doel arbeidsongevallen en beroepsziekten te voorkomen.

De leerlingen handelen kwaliteitsbewust.

- Je kan de methodiek 5S lean gebruiken: scheiden, schikken, schoon maken, stand houden, standaardiseren.

- De leerlingen leren gedurende het gehele technisch proces kwaliteitsbewust te handelen door meetbare evaluatiecriteria te hanteren, zoals

zijn de aansluitingen afgewerkt?

is de werkruimte opgeruimd?

zijn de juiste gereedschappen gebruikt?

is er aandacht voor de labeling?

zijn er beschadigingen aan draden of kabels?

zijn de schema’s en tekeningen ‘as built’?

## Voorbereiding en opvolging

Doelen die leiden naar BK

BK 2	De leerlingen handelen kwaliteitsbewust. (LPD 7, 14)

BK 5 	De leerlingen ontwerpen, tekenen en interpreteren elektrische schema’s, installatieschema’s (industriële installatie) en technische dossiers. (LPD 8)

BK 7	De leerlingen gebruiken gepaste machines, gereedschappen (manuele, elektrische en elektropneumatische) en meetinstrumenten. (LPD 10)

BK 8	De leerlingen voeren voorbereidende werkzaamheden uit en assisteren bij de planning en de taakverdeling van de monteur of installateur. (LPD 11, 12, 13, 14)

BK 13	De leerlingen lichten complexe technische problemen toe aan een deskundige. (LPD 9)

Kennis onderliggend aan de doelen die leiden tot BK

e. Gereedschappen en materialen (manuele, elektrische en elektropneumatische) met inbegrip van veiligheidsinstructiekaarten, onderhoudstechnieken en -procedures van gereedschappen en materialen. (LPD 10)

g. Meet- en controletechnieken met betrekking tot een industriële installatie (LPD 10)

j. Symbolen op schema’s (LPD 8)

De leerlingen ontwerpen, tekenen en interpreteren technische dossiers, elektrische schema’s en installatieschema’s voor een industriële elektrische installatie.

Symbolen op schema’s

- Het lezen en interpreteren van elektrische dossiers, elektrische schema’s en installatieschema’s in een industriële elektrische installatie is een belangrijke vaardigheid. Het tekenen of het gebruik van simulatiesoftware kan daarin didactisch ondersteunend zijn.

- Het ontwerpen situeert zich bij het uitbreiden of wijzigen van een installatie, het aanpassen aan situationele elementen, EMC-richtlijnen … Bij het ontwerpen kan je aandacht hebben voor de dimensionering van de componenten, draden en kabels.

De leerlingen lichten complexe technische problemen toe aan een deskundige.

- Je kan de leerling correct laten observeren, afwijkingen vaststellen, beschrijven, formuleren en rapporteren in de juiste vakterminologie. Een opsomming van de ondernomen acties om tot een oplossing te komen kan een onderdeel zijn in de rapportering.

- Je kan de leerlingen telefonisch of via mail contacten laten opnemen met een leverancier, fabrikant … om informatie op te vragen.

De leerlingen gebruiken veilig gepaste machines, gereedschappen, materialen en meetinstrumenten, controleren de staat ervan en onderhouden ze.

Meet- en controletechnieken

Manuele, elektrische en elektropneumatische gereedschappen

- Meetinstrumenten: multimeter, stroomtang, vermogenmeter, isolatiemeter, warmtebeeldcamera, netwerktester …

De leerlingen analyseren een opdracht aan de hand van een technisch dossier, opdracht, probleem of storing.

- Technisch dossier: tekeningen, plannen, schema’s, handleidingen, 3D-weergave, VR/AR/XR-applicatie, BIM, instructiefilm …

- De analyse van de opdracht is een eerste stap in het voorbereiden van de werkzaamheden. Een checklist kan een hulpmiddel zijn bij de analyse. Je hebt aandacht voor de gebruikte materialen en de benodigde en geschikte machines en gereedschappen.

- De analyse kan bestaan uit:

het opsommen van deeltaken;

het opsommen van mogelijke problemen;

…

De leerlingen bereiden de werkzaamheden voor en maken een eigen planning.

- Je kan de leerlingen wijzen op voorbereidende werkzaamheden:

het vrijmaken van de werkplek;

het afbakenen van de werkplek en het voorzien van doorgang voor bevoegden in het kader van veilig werken;

benodigde en geschikte machines en gereedschappen;

te gebruiken materialen;

…

- Een planning bevat een opsomming en opeenvolging van de werkzaamheden. Je kan de leerlingen een opdeling laten maken van taken van ongeveer een werkuur.

Planning en werkvoorbereiding kunnen ook een kostprijsberekening inhouden. Je kan de leerlingen exemplarisch de werktijd laten bepalen.

De leerlingen selecteren en raadplegen vaktechnische informatie.

- Je kan de leerlingen laten zoeken naar de juiste en correcte vaktechnische informatie en wijzen op de essentie in de vaktechnische informatie.

De leerlingen vullen opvolgdocumenten van de werkzaamheden in.

- Opvolgdocumenten: logboek, digitale media …

- Je hebt aandacht voor het documenteren van de aanpassingen, nieuwe parameters, instellingen … Je hebt er aandacht voor om schema’s en tekeningen ‘as built’ te maken.

Je kan aandacht hebben voor het voorraadbeheer en eventuele bestellingen.

## Industriële elektrische installatie

Doelen die leiden naar BK

BK 9	De leerlingen plaatsen en monteren componenten van een elektrische installatie en sluiten ze aan. (LPD 18, 19)

BK 12	De leerlingen stellen een industriële elektrische installatie in werking met inbegrip van het bevestigen, plaatsen, bedraden, monteren en aansluiten van verdeelborden, vermogen- of stuurborden, materiaal voor mono- en driefasige spanning (zoals industriële schakelaars, lastscheidingsschakelaar en vermogensschakelaar), elektromotoren, machines, (elektro-)pneumatische componenten, PLC’s en sensoren. (LPD 18, 19, 21)

Kennis onderliggend aan de doelen die leiden tot BK

c. Bekabeling: types (LPD 19)

f. Herstel- en verbindingstechnieken van een industriële installatie (LPD 19, 23)

h. Netten: TT, IT, TN (LPD 15, 16)

l. Verbindings-, montage- en demontagetechnieken (LPD 18, 19)

n. Werkingsprincipe van industriële installatiecomponenten (LPD 17)

De leerlingen analyseren de opbouw en eigenschappen van een TT-, TN- en IT-net.

- Je kan gebruik maken van een praktische toepassing, technische informatie, schema’s, metingen … om de analyse te onderbouwen.

- Je hebt aandacht voor de schakelwijze van de transformator (ster-driehoek), de verplichte beveiligingscomponenten, aardingssystemen en equipotentiaal verbindingen. Je kan het toepassingsgebied van de verschillende netsystemen linken aan hun eigenschappen.

- Je kan de leerlingen de foutstromen laten berekenen alvorens de meting uit te voeren. Een meetopstelling kan het belang van een goed aangesloten nulgeleider aantonen. Je hebt aandacht voor evenwichtige en onevenwichtige belasting van het net.

De leerlingen verklaren het doel van beveiligingscomponenten in een elektrische installatie in functie van een TT, IT of TN-net.

- Met betrekking tot beveiligingscomponenten kan je beveiligingen bespreken tegen kortsluiting, overstroom, verliesstroom, overspanning, onderspanning, nulspanning, bliksembeveiliging, fase-uitval … Je kan de leerlingen het verschil laten ervaren tussen snel of traag werkende beveiligingen door een trage beveiliging te vervangen door een snelle beveiliging. Je kan de leerlingen erop wijzen hoe dat wordt aangeduid op de beveiligingscomponent.

- Je kan de leerlingen de foutstromen laten berekenen en meten op een didactisch oefenbord. Je hebt aandacht voor de coördinatie tussen de verschillende overstroombeschermingstoestellen. De coördinatie bestaat uit het stroomlijnen van de uitschakelkarakteristieken van meerdere beveiligingscomponenten die in serie geplaatst zijn met als doel selectiviteit en filiatie. Het gebruik van een verliesstroomschakelaar van 300mA en 30mA kan een aanzet zijn om het begrip selectiviteit te duiden.

- Je kan een link leggen met het Joule-effect en de principewerking van het elektromagnetisme in een spoel bij elektrische beveiligingen.

De leerlingen lichten werkingsprincipes, type, functie en toepassing van gebruikte industriële installatiecomponenten toe.

- Industriële installatiecomponenten: beveiligingen (tegen kortsluiting, overstroom, verliesstroom, overspanning, onderspanning, nulspanning, bliksembeveiliging, fase-uitval …), veiligheidscomponenten (veiligheidsrelais, veiligheidscontacten …), schakelcomponenten ( industriële schakelaars, lastscheidingsschakelaar en vermogenschakelaar, relais …), sensoren, PLC, elektromotoren (AC- en DC- motoren, stappenmotor, servomotor, drives voor motoren …), elektropneumatische componenten, frequentieomvormer, aanloopsystemen voor elektromotoren, industriële netwerkcomponenten (bussysteem, HMI, switch …) …

- Je kan gebruik maken van een componentenmap als overzicht van de gebruikte componenten.

De leerlingen bevestigen, plaatsen en monteren componenten van een industriële elektrische installatie.

Verdeelborden, vermogen- en stuurborden, materiaal en componenten voor mono- en driefasige spanning, elektromotoren, machines, (elektro-) pneumatische componenten, PLC’s, sensoren

- Montage- en demontagetechnieken

- Je hebt aandacht voor het toepassen van technische richtlijnen bij montage en aansluiten van de componenten.

- Elektromotoren: AC en DC-motoren, stappenmotor, servomotor, drives voor motoren …

- Industriële installatiecomponenten: beveiligingen (tegen kortsluiting, overstroom, verliesstroom, overspanning, onderspanning, nulspanning, bliksembeveiliging, fase-uitval …), veiligheidscomponenten (veiligheidsrelais, veiligheidscontacten …), schakelcomponenten (industriële schakelaars, lastscheidingsschakelaar en vermogenschakelaar), relais …), sensoren, PLC, elektromotoren, elektropneumatische componenten, frequentieomvormer, aanloopsystemen voor elektromotoren, industriële netwerkcomponenten (bussysteem, HMI, switch …) …

De leerlingen bedraden componenten van een industriële elektrische installatie en sluiten ze aan.

Bekabeling: types

- Verbindingstechnieken

- Je hebt aandacht voor EMC-richtlijnen.

- De leerlingen lichten energiebesparende maatregelen toe.

- Aansluitingen van hernieuwbare energietechnieken

- Energiebesparende maatregelen zoals:

persluchtverbruikanalyse;

beperken van vacuüm-toepassingen;

motorsturingen met oog op energiebesparing;

opsplitsen van verschillende deelverbruikers;

uitschakelprocedure, voorrangsverbruikers.

- De leerlingen stellen een industriële elektrische installatie in werking.

- Je kan een IO-test uitvoeren bij het gebruik van een PLC.

- De leerlingen kunnen inzicht verwerven door een beperkt programma op te stellen of aan te passen.

## Diagnose

Doelen die leiden naar BK

BK 10	De leerlingen sporen storingen op aan een industriële elektrische installatie en lossen fouten op. (LPD 22)

Kennis onderliggend aan de doelen die leiden tot BK

d. Diagnosetechnieken voor foutanalyse (LPD 22)

m. Visuele en auditieve kenmerken van slijtage en defecten (LPD 22)

De leerlingen sporen storingen op in een industriële elektrische installatie en lossen fouten op.

- Visuele en auditieve kenmerken van slijtage en defecten

- Je kan aandacht hebben voor abnormale geluiden in elektrische componenten zoals brommende transfo’s, trillende contactoren … en voor geuren van doorbrandende verbindingen en componenten.

- Storingen kunnen zich situeren op het niveau van een programmeerbare sturing zoals een PLC, frequentieomvormer, aanloopsystemen voor elektromotoren of van een aangesloten component, toestel of machine zoals een elektromotor, relais, elektropneumatisch ventiel, afzuiginstallatie.

## Onderhoudswerken

Doelen die leiden naar BK

BK 11	De leerlingen voeren onderhoudswerken uit aan industriële installaties en herstellen defecte elementen met inbegrip van veiligheidsmaatregelen in Atex-zones. (LPD 4, 23)

Kennis onderliggend aan de doelen die leiden tot BK

f. Herstel- en verbindingstechnieken van een industriële installatie (LPD 19, 23)

De leerlingen voeren onderhoudswerken uit aan een industriële elektrische installatie en herstellen defecte elementen.

- Onderhoudswerken: periodiek vervangen van schakelmechanismen, elektromotoren …

- In school kan je gebruik maken van de stofafzuiging in de houtafdeling (ATEX-zone).

# Basisuitrusting

Basisuitrusting verwijst naar de infrastructuur en het (didactisch) materiaal die beschikbaar moeten zijn voor de realisatie van de leerplandoelen.

Om de leerplandoelen te realiseren dient de school minimaal de hierna beschreven infrastructuur en materiële en didactische uitrusting ter beschikking te stellen die beantwoordt aan de reglementaire eisen op het vlak van veiligheid, gezondheid, hygiëne, ergonomie en milieu. Specifieke benodigde infrastructuur of uitrusting hoeft niet noodzakelijk beschikbaar te zijn op de school. Beschikbaarheid op de werkplek of een andere externe locatie kan volstaan. We adviseren de school om de grootte van de klasgroep en de beschikbare infrastructuur en uitrusting op elkaar af te stemmen.

## Infrastructuur

Een leslokaal

- met een (draagbare) computer waarop de nodige software en audiovisueel materiaal kwaliteitsvol werkt en die met internet verbonden is;

- met de mogelijkheid om (bewegend beeld) kwaliteitsvol te projecteren;

- met de mogelijkheid om geluid kwaliteitsvol weer te geven;

- met de mogelijkheid om draadloos internet te raadplegen met een aanvaardbare snelheid.

Toegang tot (mobile) devices voor leerlingen.

Om kennis en vaardigheden geïntegreerd aan te reiken en het procesmatig werken te versterken is een goed uitgerust competentiecentrum noodzakelijk waarbij de ruimte voor het aanleren van vaardigheden en het instructielokaal één geheel vormen of dicht bij elkaar gelegen zijn.

## Materiaal, toestellen, machines en gereedschappen

- Machines/apparaten/toestellen:

boormachine;

(accu-)schroefboormachine;

afstandslaser;

waterpas;

werkbank;

bankschroef;

ladder;

(rol)stelling;

Slijpmolen.

- Klein gereedschap:

set geïsoleerde schroevendraaiers;

set sleutels;

set dopsleutels;

soldeerbout;

set geïsoleerde tangen;

set inbussleutels;

slaggereedschap;

boren;

handzaag;

blindklinknageltang;

ponsset;

ontbraamgereedschap;

momentsleutel/schroevendraaiers.

- Installatiemateriaal:

beveiligingscomponenten;

veiligheidsrelais en noodstoppen;

transformator;

DC-voeding;

relais en contactoren;

sensoren;

bedienings- en signalisatiesysteem;

draden en kabels; labelmateriaal;

aansluitklemmen;

verdeel- en schakelkast;

kabelwartels en bevestigingsmateriaal;

railkokersystemen en kanalisaties;

elektromotoren;

elektropneumatisch materiaal;

PLC en motorsturingen;

Netwerkcomponenten.

- Meettoestellen:

multimeter;

rolmeter;

winkelhaak;

powermeters;

stroomtang;

isolatiemeter.

- Beschermingsmiddelen:

materiaal voor toepassing van LOTOTO;

collectieve beschermingsmiddelen volgens risicoanalyse.

Het aanwezige materiaal is voldoende voor de grootte van de klasgroep.

## Materiaal en gereedschappen waarover elke leerling moet beschikken

Om de leerplandoelen te realiseren beschikt elke leerling minimaal over onderstaand materiaal. De school bespreekt in de schoolraad wie (de school of de leerling) voor dat materiaal zorgt. De school houdt daarbij uitdrukkelijk rekening met gelijke kansen voor alle leerlingen.

Computer met teken-, programmeer- en simulatiesoftware.

- Beschermingsmiddelen:

persoonlijke beschermingsmiddelen volgens risicoanalyse.

# Glossarium

In het glossarium vind je synoniemen voor en toelichting bij een aantal handelingswerkwoorden die je terugvindt in leerplandoelen en (specifieke) minimumdoelen van verschillende graden.

| Handelingswerkwoord | Synoniem | Toelichting |
| --- | --- | --- |
| Analyseren |  | Verbanden zoeken tussen gegeven data en een (eigen) besluit trekken |
| Beargumenteren | Verklaren | Motiveren, uitleggen waarom |
| Beoordelen | Evalueren | Een gemotiveerd waardeoordeel geven |
| Berekenen | Berekeningen uitvoeren |  |
| Berekeningen uitvoeren | Berekenen |  |
| Beschrijven | Toelichten, uitleggen |  |
| Betekenis geven aan | Interpreteren |  |
| Een (…) cyclus doorlopen | Een (…) proces doorlopen | Via verschillende fasen tot een (deel)resultaat komen of een doel bereiken |
| Een (…) proces doorlopen | Een (…) cyclus doorlopen | Via verschillende fasen tot een (deel)resultaat komen of een doel bereiken |
| Evalueren | Beoordelen |  |
| Gebruiken | Hanteren, inzetten, toepassen |  |
| Hanteren | Gebruiken, inzetten, toepassen |  |
| Identificeren |  | Benoemen; aangeven met woorden, beelden … |
| Illustreren |  | Beschrijven (toelichten, uitleggen) aan de hand van voorbeelden |
| In dialoog gaan over | In interactie gaan over |  |
| In interactie gaan over | In dialoog gaan over |  |
| Interpreteren | Betekenis geven aan |  |
| Inzetten | Gebruiken, hanteren, toepassen |  |
| Kritisch omgaan met | Kritisch gebruiken |  |
| Kwantificeren |  | Beredeneren door gebruik te maken van verbanden, formules, vergelijkingen … |
| Onderzoeken | Onderzoek voeren | Verbanden zoeken tussen zelf verzamelde data en een (eigen) besluit trekken |
| Onderzoek voeren | Onderzoeken | Verbanden zoeken tussen zelf verzamelde data en een (eigen) besluit trekken |
| Reflecteren over |  | Kritisch nadenken over en argumenten afwegen zoals in een dialoog, een gedachtewisseling, een paper |
| Testen | Toetsen |  |
| Toelichten | Beschrijven, uitleggen |  |
| Toepassen | Gebruiken, hanteren, inzetten |  |
| Toetsen | Testen |  |
| Uitleggen | Beschrijven, toelichten |  |
| Verklaren | Beargumenteren | Motiveren, uitleggen waarom |

# Concordantie

De concordantietabel geeft duidelijk aan welke leerplandoelen de doelen die leiden naar een of meer beroepskwalificaties (BK) realiseren.

| Leerplandoel | doelen die leiden naar een of meer beroepskwalificaties |
| --- | --- |
| - + | - |
| - + | - |
|  | BK 1; BK 3; BK 4 |
|  | BK 4; BK 11; BK a; BK b; BK k |
|  | BK 4; BK 6; BK i |
|  | BK 4 |
|  | BK 2 |
|  | BK 5; BK j |
|  | BK 13 |
|  | BK 7; BK e; BK g |
|  | BK 8 |
|  | BK 8 |
|  | BK 8 |
|  | BK 2; BK 8 |
|  | BK h |
|  | BK h |
|  | BK n |
|  | BK 9; BK 12; BK l |
|  | BK 9; BK 12; BK c; BK f; BK l |
| - + | - |
|  | BK 12 |
|  | BK 10; BK d; BK m |
|  | BK 11; BK f |

## Doelen die leiden naar een of meer beroepskwalificaties

- De leerlingen werken in teamverband (organisatiecultuur, communicatie, procedures).

- De leerlingen handelen kwaliteitsbewust.

- De leerlingen handelen economisch en duurzaam.

- De leerlingen handelen veilig, ergonomisch en hygiënisch.

- De leerlingen ontwerpen, tekenen en interpreteren elektrische schema’s, installatieschema’s (industriële installaties) en technische dossiers.

- De leerlingen werken op hoogte met lader en rolsteiger volgens de veiligheidsregels.

- De leerlingen gebruiken gepaste machines, gereedschappen (manuele, elektrische en elektropneumatische) en meetinstrumenten.

- De leerlingen voeren voorbereidende werkzaamheden uit en assisteren bij de planning en de taakverdeling van de monteur of installateur.

- De leerling plaatsen en monteren componenten van een elektrische installatie en sluiten ze aan.

- De leerlingen sporen storingen op aan een industriële elektrische installatie en lossen fouten op.

- De leerlingen voeren onderhoudswerken uit aan industriële installaties en herstellen defecte elementen met inbegrip van veiligheidsmaatregelen in Atex-zones.

- De leerlingen stellen een industriële elektrische installatie in werking met inbegrip van het bevestigen, plaatsen, bedraden, monteren en aansluiten van verdeelborden, vermogen of stuurborden, materiaal voor mono- en driefasige spanning (zoals industriële schakelaars, lastscheidingsschakelaar en vermogensschakelaar), elektromotoren, machines, (elektro-)pneumatische componenten, PLC’s en sensoren.

- De leerlingen lichten complexe technische problemen toe aan een deskundige.

Aanvullende onderliggende kennis

De opgenomen kennis staat steeds in functie van de specifieke vorming van deze studierichting.

AREI in functie van de elektrische installaties

Atexrichtlijnen

Bekabeling: types

Diagnosetechnieken voor foutenanalyse

Gereedschappen en materialen (manuele, elektrische en elektropneumatische) met inbegrip van veiligheidsinstructiekaarten, onderhoudstechnieken en -procedures van gereedschappen en materialen

Herstel- en verbindingstechnieken van een industriële installatie

Meet- en controletechnieken met betrekking tot een industriële installatie

Netten: TT, IT,TN

Risico’s en veiligheidsmaatregelen bij het werken op hoogte met ladder, rolsteiger en hoogtewerker

Symbolen op schema’s

Veiligheids-, milieu- en kwaliteitsnormen: BA4/BA5, PBM’s, CBM’s bij werkzaamheden onder spanning, de grenzen van bevoegdheden, de gouden 8, specifieke risico’s van gevaarlijke producten en stoffen

Verbindings-, montage- en demontagetechnieken

Visuele en auditieve kenmerken van slijtage en defecten

Werkingsprincipes van industriële installatiecomponenten

Inhoud

1	Inleiding	3

1.1	Het leerplanconcept: vijf uitgangspunten	3

1.2	De vormingscirkel – de opdracht van secundair onderwijs	3

1.3	Ruimte voor leraren(teams) en scholen	4

1.4	Differentiatie	4

1.5	Opbouw van leerplannen	6

2	Situering	6

2.1	Beginsituatie	6

2.2	Plaats in de lessentabel	7

3	Pedagogisch-didactische duiding	7

3.1	Technicus industriële elektriciteit en het vormingsconcept	7

3.2	Krachtlijnen	8

3.3	Diamantmodel	10

3.4	Opbouw	11

3.5	Beginsituatie	11

3.6	Aandachtspunten	11

3.7	Leerplanpagina	12

4	Leerplandoelen	12

4.1	Zinrijk en geïnspireerd handelen	12

4.2	Kwaliteitsvol en veilig handelen	14

4.3	Voorbereiding en opvolging	16

4.4	Industriële elektrische installatie	17

4.5	Diagnose	19

4.6	Onderhoudswerken	20

5	Basisuitrusting	20

5.1	Infrastructuur	20

5.2	Materiaal, toestellen, machines en gereedschappen	21

5.3	Materiaal en gereedschappen waarover elke leerling moet beschikken	22

6	Glossarium	22

7	Concordantie	23

7.1	Doelen die leiden naar een of meer beroepskwalificaties	24