ONTWERPLEERPLAN 
SECUNDAIR ONDERWIJS

Installateur elektrotechnische basiscomponenten

2de graad A-finaliteit

II-EIB-a

BRUSSEL

D/2024/13.758/124

Versie oktober 2024

# Inleiding

De uitrol van de modernisering secundair onderwijs gaat gepaard met een nieuwe generatie leerplannen. Leerplannen geven richting en laten ruimte. Ze faciliteren de inhoudelijke dynamiek en de continuïteit in een school en lerarenteam. Ze garanderen binnen het kader dat door de Vlaamse regering werd vastgelegd voldoende vrijheid voor schoolbesturen om het eigen pedagogisch project vorm te geven vanuit de eigen schoolcontext. Leerplannen zijn ingebed in het vormingsconcept van de katholieke dialoogschool. Ze versterken het eigenaarschap van scholen die d.m.v. eigen beleidskeuzes de vorming van leerlingen gestalte geven. Leerplannen laten ruimte voor het vakinhoudelijk en pedagogisch-didactisch meesterschap van de leraar, maar bieden ondersteuning waar nodig.

## Het leerplanconcept: vijf uitgangspunten

Leerplannen vertrekken vanuit het vormingsconcept van de katholieke dialoogschool. Ze laten toe om optimaal aan te sluiten bij het pedagogisch project van de school en de beleidsbeslissingen die de school neemt vanuit haar eigen visie op onderwijs (taalbeleid, evaluatiebeleid, zorgbeleid, ICT-beleid, kwaliteitsontwikkeling, keuze voor vakken en lesuren …).

Leerplannen ondersteunen kwaliteitsontwikkeling: het leerplanconcept spoort met kwaliteitsverwachtingen van het Referentiekader onderwijskwaliteit (ROK). Kwaliteitsontwikkeling volgt dan als vanzelfsprekend uit keuzes die de school maakt bij de implementatie van leerplannen.

Leerplannen faciliteren een gerichte studiekeuze. De leerplandoelen sluiten aan bij de verwachte competenties van leerlingen in een bepaald structuuronderdeel. De feedback en evaluatie bij de realisatie ervan beïnvloeden op een positieve manier de keuze van leerlingen na elke graad.

Leerplannen gaan uit van de professionaliteit van de leraar en het eigenaarschap van de school en het lerarenteam. Ze bieden voldoende ruimte voor eigen inhoudelijke keuzes en een eigen didactische aanpak van de leraar, het lerarenteam en de school.

Leerplannen borgen de samenhang in de vorming. Die samenhang betreft de verticale samenhang (de plaats van het leerplan in de opbouw van het curriculum) en de horizontale samenhang tussen vakken binnen structuuronderdelen en over structuuronderdelen heen. Leerplannen geven expliciet aan voor welke leerplandoelen van andere leerplannen in de school verdere afstemming mogelijk is. Op die manier faciliteren en stimuleren de leerplannen leraren om over de vakken heen samen te werken en van elkaar te leren. Een verwijzing van een leraar naar de lessen van een collega laat leerlingen niet alleen aanvoelen dat de verschillende vakken onderling samenhangen en dat ze over dezelfde werkelijkheid gaan, maar versterkt ook de mogelijkheden tot transfer.

## De vormingscirkel – de opdracht van secundair onderwijs

De leerplannen vertrekken vanuit een gedeelde inspiratie die door middel van een vormingscirkel voorgesteld wordt. We ‘lezen’ de cirkel van buiten naar binnen.

- Een lerarenteam werkt in een katholieke dialoogschool die onderwijs verstrekt vanuit een specifieke traditie. Vanuit het eigen pedagogisch project kiezen leraren voor wat voor hen en hun school goed onderwijs is. Ze wijzen leerlingen daarbij de weg en gebruiken daarvoor wegwijzers. Die zijn een inspiratiebron voor leraren en zorgen voor een Bijbelse ‘drive’ in hun onderwijs.

- De kwetsbaarheid van leerlingen ernstig nemen betekent dat elke leerling beloftevol is en alle leerkansen verdient. Die leerling is uniek als persoon maar ook verbonden met de klas, de school en de bredere samenleving. Scholen zijn gastvrije plaatsen waar leerlingen en leraren elkaar ontmoeten in diverse contexten. De leraar vormt zijn leerlingen vanuit een genereuze attitude, hij geeft om zijn leerlingen en hij houdt van zijn vak. Hij durft af en toe de gebaande paden verlaten en stimuleert de verbeelding en creativiteit van leerlingen. Zo zaait hij door zijn onderwijs de kiemen van een hoopvolle, meer duurzame en meer rechtvaardige wereld.

- Leraren vormen leerlingen door middel van leerinhouden die we groeperen in negen vormingscomponenten. De aaneengesloten cirkel van vormingscomponenten wijst erop dat vorming een geheel is en zich niet in schijfjes laat verdelen. Je kan onmogelijk over taal spreken zonder over cultuur bezig te zijn; wetenschap en techniek hebben een band met economie, wiskunde, geschiedenis … Dwarsverbindingen doorheen de vakken zijn belangrijk. De vormingscirkel vormt dan ook een dynamisch geheel van elkaar voortdurend beïnvloedende en versterkende componenten.

- Vorming is voor een leraar nooit te herleiden tot een cognitieve overdracht van inhouden. Zijn meesterschap en passie brengt een leraar ertoe om voor iedere leerling de juiste woorden en gebaren te zoeken om de wereld te ontsluiten. Hij introduceert leerlingen in de wereld waarvan hij houdt. Een leraar zorgt er bijvoorbeeld voor dat leerlingen kunnen worden gegrepen door de cultuur van het Frans of door het ambacht van een metselaar. Hij initieert leerlingen in een wereld en probeert hen zover te brengen dat ze er hun eigen weg in kunnen vinden.

- Een leraar vormt leerlingen als individuele leraar, maar werkt ook binnen lerarenteams en binnen een beleid van de school. Het Gemeenschappelijk funderend leerplan helpt daartoe. Het zorgt voor het fundament van heel de vorming dat gerealiseerd wordt in vakken, in projecten, in schoolbrede initiatieven of in een specifieke schoolcultuur.

- De uiteindelijke bedoeling is om alle leerlingen kwaliteitsvol te vormen. Leerlingen zijn dan ook het hart van de vormingscirkel, zij zijn het op wie we inzetten. Zij dragen onze hoop mee: de nieuwe generatie die een meer duurzame en meer rechtvaardige wereld zal creëren.

## Ruimte voor leraren(teams) en scholen

De leraar als professional, als meester in zijn vak krijgt vrijheid om samen met zijn collega’s vanuit de leerplannen aan de slag te gaan. Hij kan eigen accenten leggen en differentiëren vanuit zijn passie, expertise, het pedagogisch project van de school en de beginsituatie van zijn leerlingen.

De leerplandoelen zijn noch chronologisch, noch hiërarchisch geordend. Ze laten ruimte aan het lerarenteam en de individuele leraar om te bepalen welke leerplandoelen op welk moment worden samengenomen, om didactische werkvormen te kiezen, contexten te bepalen, eigen leerlijnen op te bouwen, vakoverschrijdend te werken, flexibel om te gaan met een indicatie van onderwijstijd.

## Differentiatie

Om optimale leerkansen te bieden is differentiëren van belang in alle leerlingengroepen. Leerlingen voor wie dit leerplan is bestemd, behoren immers wel tot dezelfde doelgroep, maar bevinden zich niet noodzakelijk in dezelfde beginsituatie. Zij hebben een niet te onderschatten – maar soms sterk verschillende – bagage mee vanuit de onderliggende graad, de thuissituatie en vormen van informeel leren. Het is belangrijk om zicht te krijgen op die aanwezige kennis en vaardigheden en vanuit dat gegeven, soms gedifferentieerd, verder te bouwen. Positief en planmatig omgaan met verschillen tussen leerlingen verhoogt de motivatie, het welbevinden en de leerwinst voor elke leerling.

De leerplannen bieden kansen om te differentiëren door te verdiepen en te verbreden en door de leeromgeving aan te passen. Ze nodigen ook uit om te differentiëren in evaluatie.

Differentiatie door te verdiepen en te verbreden

Sommige leerlingen denken meer conceptueel en abstract. Andere leerlingen komen vanuit een meer concrete benadering sneller tot inzichtelijk denken. Variëren in abstractie spreekt leerlingen aan op hun capaciteiten en daagt hen uit om van daaruit te groeien.

Daarnaast bieden leerplannen kansen om de complexiteit van leerinhouden aan te passen. Dat kan door een complexere situatie te schetsen, een minder ingewikkelde bewerking of handeling voor te stellen, of door meer kennis of vaardigheden aan te bieden om leerlingen uit te dagen.

De ene context kan betekenisvol zijn voor een leerlingengroep, terwijl een andere context dan weer betekenisvoller kan zijn voor een andere leerlingengroep. Leerinhouden in verschillende contexten aanbrengen biedt kansen om leerlingen aan te spreken op hun interesses en daagt hen tegelijk uit om andere interesses te verkennen en zo hun horizon te verruimen.

In ‘extra’ wenken bij de leerplandoelen en in beperkte mate ook via keuzeleerplandoelen bieden we je inspiratie om te differentiëren door te verdiepen en te verbreden.

Differentiatie door de leeromgeving aan te passen

Doordachte variatie in werkvormen (groepswerk, individueel, auditief, visueel, actief …) vergroot de kans dat leerdoelen worden gerealiseerd door alle leerlingen. Het helpt hen bovendien ontdekken welke manieren van leren en informatie verwerken best bij hen passen.

De ene leerling kan snel of zelfstandig werken, de andere heeft meer tijd of begeleiding nodig. Variëren in de mate van ondersteuning, gericht aanbieden van hulpmiddelen (voorbeelden, schrijfkaders, stappenplannen …) en meer of minder tijd geven, daagt leerlingen uit op hun niveau en tempo.

Leerlingen op hun niveau en vanuit eigen interesses laten werken kan door te differentiëren in product, bijvoorbeeld door leerlingen te laten kiezen tussen opdrachten die leiden tot verschillende eindproducten.

Het samenstellen van groepen kan een effectieve manier zijn om te differentiëren. Rekening houden met verschil in leerdoelen en leerlingenkenmerken laat leerlingen toe van en met elkaar te leren.

Technologie kan al die vormen van differentiatie ondersteunen. Zo kunnen leerlingen op hun maat werken met digitale leermiddelen zoals educatieve software of online oefenprogramma's.

Differentiatie in evaluatie

Tenslotte laten de leerplannen toe te differentiëren in evaluatie en feedback. Evalueren is beoordelen om te waarderen, krachtiger te maken en te sturen.

Na de afronding van een lessenreeks of na een langere periode gaan leraren door middel van summatieve evaluatie na waar leerlingen staan. De keuze van een evaluatie- en feedbackvorm is afhankelijk van de vooropgestelde doelen.

Formatieve evaluatie is geïntegreerd in het leerproces en gaat uit van een actieve betrokkenheid van leraar en leerling. Het zet leerlingen aan het denken over hun vorderingen en laat leraren toe om tijdens het leerproces effectieve feedback te geven. Door middel van formatieve evaluatie krijgen leraren een goed zicht op het leerproces van leerlingen zodat ze het verder gericht en waar nodig kunnen bijsturen. Het is bovendien een rijke bron voor leraren om te reflecteren over de eigen onderwijspraktijk en de eigen pedagogisch-didactische aanpak bij te sturen.

## Opbouw van leerplannen

Elk leerplan is opgebouwd volgens een vaste structuur. Alle onderdelen maken inherent deel uit van het leerplan. Schoolbesturen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen die de leerplannen gebruiken, verbinden zich tot de realisatie van het gehele leerplan.

De inleiding licht het leerplanconcept toe en gaat dieper in op de visie op vorming, de ruimte voor leraren(teams) en scholen en de mogelijkheden tot differentiatie.

De situering geeft aan waarop het leerplan is gebaseerd en beschrijft de samenhang binnen de graad en met de onderliggende graad, en de plaats in de lessentabel.

In de pedagogisch-didactische duiding komen de inbedding in het vormingsconcept, de krachtlijnen, de opbouw, de leerlijnen, de aandachtspunten met o.m. nieuwe accenten van het leerplan aan bod.

De leerplandoelen zijn helder geformuleerd en geven aan wat van leerlingen wordt verwacht. Waar relevant geeft een opsomming of een afbakening () aan wat bij de realisatie van het leerplandoel aan bod moet komen. Ook pop-ups bevatten informatie die noodzakelijk is bij de realisatie van het leerplandoel. 
De leerplandoelen zijn gebaseerd op de minimumdoelen van de basisvorming, de cesuurdoelen of de doelen die leiden naar een beroepskwalificatie. Indien een leerplandoel verder gaat, vind je een ‘+’ bij het nummer van het leerplandoel. Al die leerplandoelen zijn verplicht te realiseren. In een aantal gevallen zijn keuzedoelen opgenomen; die leerplandoelen zijn weergegeven in een grijze kleur en het nummer van het leerplandoel wordt voorafgegaan door ‘K’. 
De leerplandoelen zijn ingedeeld in een aantal rubrieken. Bovenaan elke rubriek vind je de relevante minimumdoelen van de basisvorming, de specifieke minimumdoelen en/of doelen die leiden naar een of meer beroepskwalificaties, afhankelijk van de finaliteit. Als leraar hoef je je die taal niet eigen te maken. Het volstaat dat je de leerplandoelen realiseert zoals opgenomen in het leerplan.
Waar relevant wordt de samenhang met andere leerplannen in dezelfde graad aangegeven, evenals de samenhang met de onderliggende graad.
‘Duiding’ bij een leerplandoel bevat een noodzakelijke toelichting bij het doel. In pedagogisch-didactische wenken vinden leraren inspiratie om met het leerplandoel aan de slag te gaan. Een rubriek ‘extra’ bij een leerplandoel biedt leraren inspiratie om verder te gaan dan wat het leerplandoel minimaal vraagt.

De basisuitrusting geeft aan welke materiële uitrusting vereist is om de leerplandoelen te kunnen realiseren.

Het glossarium bevat een overzicht van handelingswerkwoorden die in alle leerplannen van de graad als synoniem van elkaar worden gebruikt of meer toelichting nodig hebben.

De concordantie geeft aan welke leerplandoelen gerelateerd zijn aan bepaalde minimumdoelen, specifieke minimumdoelen of doelen die leiden naar een of meer beroepskwalificaties.

# Situering

## Samenhang met de tweede graad

### Samenhang binnen de studierichting Installateur elektrotechnsiche basiscomponenten

Het leerplan Installateur elektrotechnische basiscomponenten binnen de studierichting Installateur elektrotechnische basiscomponenten is een leerplan van de specifieke vorming en heeft een relatie met de algemene vorming in het leerplan Wiskunde en de leerplandoelen van de niet-levende natuur in het leerplan Maatschappelijke vorming.

### Samenhang over de finaliteiten heen

| D-finaliteit | D/A-finaliteit | A-finaliteit |
| --- | --- | --- |
| Ontwikkelen van wiskundig, (empirisch) natuur- en technisch-wetenschappelijk denken en vaardig zijn: - onderzoekend; - experimenterend; - exploratief. | Ontwikkelen van technologisch denken en vaardig zijn (techniek/wetenschap): - onderzoekend; - toegepaste wiskunde en wetenschappen; - diagnose. | Ontwikkelen van technisch-operationele vaardigheden en kennis van materialen en gereedschappen |
| Transfertgericht in ontwikkeling | Contextgericht in implementatie | Taakgericht in concretisering |
| Denken in functie van het concept, modelleren (prototype) | Denken in functie van het proces | Denken in functie van het product |
| Groei in complexiteit en transfert | Groei in complexiteit van processen | Groei in verfijning van de specialisatie |

## Plaats in de lessentabel

Het leerplan is gebaseerd op minimumdoelen van de basisvorming en doelen die leiden naar de beroepskwalificatie Elektrotechnisch monteur, deelkwalificatie Installateur basiscomponenten. Het is bestemd voor volgende studierichtingen: Installateur elektrotechnische basiscomponenten duaal, Aanloop installateur elektrotechnische basiscomponenten duaal* en Aanloop mechanica-elektriciteit duaal* (* afhankelijk van de invulling van de schoolcomponent en de aanloopcomponent).

Het leerplan is gericht op 24 uren per schooljaar. Een evenwichtige verhouding van onderdelen in het leerplan, zonder in een strakke opdeling in vakken te vervallen, versterkt het pedagogisch didactisch proces. De vertaling van de leerplandoelen in een uitdagend aanbod is een opdracht van de school en zijn lerarenteam (vakgroep). De onderlinge verdeling en de aandacht die elk doel krijgt, maken deel uit van die oefening. Dit leerplan geeft geen indicatie over de intensiteit waarmee een doel kan worden behandeld. Bepaalde doelen zullen meer onderwijstijd vragen dan andere.

Het geheel van de algemene en specifieke vorming in elke studierichting vind je terug op de PRO-pagina met alle vakken en leerplannen die gelden per studierichting.

# Pedagogisch-didactische duiding

## Installateur elektrotechnische basiscomponenten en het vormingsconcept

Het leerplan Installateur elektrotechnische basiscomponenten is ingebed in het vormingsconcept van de katholieke dialoogschool. In het leerplan ligt de nadruk op de natuurwetenschappelijke en technische, wiskundige en maatschappelijke vorming. De wegwijzers duurzaamheid en verbeelding maken er inherent deel van uit.

Natuurwetenschappelijke en technische vorming

Via het leerplan Installateur elektrotechnische basiscomponenten en leerplandoelen wetenschappelijke geletterdheid in het leerplan Maatschappelijke vorming worden jongeren in staat gesteld om op een methodische wijze betrouwbare kennis te verwerven. Door het inzetten van contextrijke wetenschappelijke concepten leren leerlingen een fysische werkelijkheid of een natuurlijk fenomeen te vatten. Daarnaast leren ze om wetenschappelijke, technologische en wiskundige inzichten in te zetten bij hun technische realisaties. Verwondering, het voeden van nieuwsgierigheid zijn een belangrijke motor om hun realisaties technisch en wetenschappelijk te beschrijven en te verklaren.

In technische vorming wordt kennis opgebouwd en wordt het onderzoekend leren/leren onderzoeken in het lesgebeuren geïntegreerd. Leerlingen leren in een contextrijke leeromgeving observeren, meten, onderzoeken en experimenteren en maken gebruik van hulpmiddelen en meetinstrumenten. Ze leren op een veilige en duurzame manier omgaan met materialen, chemische stoffen en technische systemen.

Tijdens de technische vorming ontwikkelen de leerlingen technisch operationele vaardigheden en technologische kennis van materialen en gereedschappen.

Simulatie- en tekensoftware kan een krachtig hulpmiddel zijn bij conceptvorming en het verwerven van inzicht in abstractere begrippen. Dat geldt zowel voor het bekijken en gebruiken van simulaties, als voor het zelf creëren ervan.

Wiskundige vorming

Wiskunde is een taal om patronen in de werkelijkheid compact en ondubbelzinnig te beschrijven, en wordt daarvoor veelvuldig gebruikt in wetenschap en techniek. Een vlot gebruik van wiskundige symbolen en kennis van bewerkingen en conventies zijn noodzakelijke vaardigheden om technologische kennis te verwerven en om te communiceren. Het leerplan Installateur elektrotechnische basiscomponenten biedt een waaier aan opportuniteiten om de leerlingen te laten inzien hoe (op het eerste zicht abstracte) wiskundige technieken concrete toepassingen hebben.

Maatschappelijke vorming

Wetenschappen en techniek vervullen een cruciale rol in onze samenleving. De ontwikkelingen in duurzame hernieuwbare energie, energieprestaties, nieuwe materialen, telecommunicatie ... hebben een grote impact op het welzijn van mensen. De leerlingen wordt tijdens hun technische realisatie gevraagd die maatschappelijke uitdagingen ter harte te nemen, kritisch te reflecteren en een rol op te nemen in innovatieve ontwikkelingen.

De wegwijzers duurzaamheid en verbeelding kleuren het leerplan Installateur elektrotechnische basiscomponenten. Werken vanuit duurzaamheid legt sterk de nadruk op de intrinsieke verbondenheid van alle dingen en mensen en het behoud en de verbetering van een duurzame wereld. Inhoudelijk gaat het ook om het belang van duurzaam omgaan met materialen en technologie met aandacht voor ecologie.

Verbeelding in het leerplan geeft leraren en leerlingen zuurstof om uitdagingen, vragen en problemen niet op één bepaalde manier op te lossen of te beantwoorden en om vooropgestelde methodes niet slaafs te volgen. De praktijk heeft immers in essentie een creatief karakter.

Uit die vormingscomponenten en wegwijzers zijn de krachtlijnen van het leerplan ontstaan.

## Krachtlijnen

Technologische kennis verwerven

De leerlingen verwerven kennis door te onderzoeken, te ervaren, te handelen… tijdens het plaatsen van leidingen, buizen, kanalisaties, aansluitdozen, trekken van draden en plaatsen van verdeel-, vermogen- en stuurborden. Ze verwerven inzicht in de opbouw en realisatie van residentiële elektrische installaties.

Technische vaardigheden en werkwijzen ontwikkelen

De leerlingen ontwikkelen technisch-operationele vaardigheden. Ze zijn taakgericht in hun concretisering en denken in functie van de residentiële elektrische installatie. Ze leren om geïnformeerd en toepassingsgericht te werken met materialen en grondstoffen. Ze leren meetinstrumenten gebruiken, omgaan met grootheden, eenheden en digitale technologieën inzetten tijdens het technisch proces.

Toepassen van realisatietechnieken in technische processen en systemen

De leerlingen leren technische processen en systemen toepassen in projecten. Ze maken een studie van het technisch dossier, een werkvoorbereiding en leren keuzes maken in functie van materialen, tools en procedure… Ze leren taakgericht installatietechnieken, montagetechnieken, meettechnieken en meetmethoden toepassen in hun realisaties. Zorg voor het milieu, veilig en ergonomisch werken vormen een rode draad doorheen de studierichting.

Interacties duiden tussen wetenschappen, techniek, engineering en wiskunde

Projectmatig werken laat toe om de interacties tussen techniek en wetenschap, tussen techniek en wiskunde, tussen techniek en de maatschappij te bekrachtigen. De leerlingen onderbouwen hun realisaties door wetenschappelijke en wiskundige kennis toe te passen. Ze gaan ook aan de slag in hun realisaties om een antwoord te geven op maatschappelijke uitdagingen zoals klimaat, energietransitie, duurzaamheid, ondersteunende processen bij noden.

## Diamantmodel

De krachtlijnen worden voorgesteld door een aantal driehoeken die samen “diamanten” vormen.  De diamant start links met een probleem of behoefte en eindigt rechts met een product of realisatie. Je leest het model van links naar rechts.

De weergave geeft een suggestie voor een mogelijke volgorde in het aanbod en de aandacht die elke fase kan krijgen. Hoe groter de driehoek, hoe belangrijker de krachtlijn.

Voor de A-finaliteit:

- ligt het accent op het ontwikkelen van vaardigheden en werkwijzen;

- vormen het toepassen van realisatietechnieken in technische processen, constructies en systemen een belangrijk onderdeel.

Om van een probleem, behoefte, uitdaging… naar een realisatie, product, oplossing… te komen, kan je

- via een demo of instructie door de leraar samen met een eenvoudig onderzoek door de leerling, inzicht geven in de werking van onderdelen en componenten. Je bouwt zo aan de nodige voorkennis.

- de opdracht voorbereiden door het technisch dossier te bestuderen, een werkvoorbereiding op te maken en de leerlingen enkele keuzes te laten maken.

- de leerlingen trainen in enkelvoudige technische vaardigheden en werkwijzen om ze toe te passen in een groter geheel.

Het is goed dat je regelmatig wijst op de aanwezigheid van wetenschap en wiskunde in de technische toepassingen. De Interacties tussen wetenschappen, techniek, engineering en wiskunde krijgen zo de nodige aandacht.

Probeer dat alles zoveel mogelijk te doen binnen de thema’s (context) van het leerplan Installateur elektrotechnische basiscomponenten.

Zo werk je op een geïntegreerde manier aan projecten.

Voor de A-finaliteit bestaan die projecten uit:

- eenvoudige systemen, problemen en uitdagingen;

- herstellen, vervangen, behandelen, uitvoeren;

- beperkte analyse van het probleem.

## Opbouw

De rubrieken in het leerplan kennen een opbouw van een sterke gemeenschappelijkheid van leerplandoelen over leerplannen heen naar richtingsspecifieke leerplandoelen. De verzameling van leerplandoelen onder een rubriek is niet te herleiden tot een opdeling in een vak of discipline.

Het leerplan Installateur elektrotechnische basiscomponenten omvat de volgende (sub-)rubrieken:

- Kwaliteitsvol en veilig werken

- Voorbereiding en opvolging

- Leidingstracés en stroombanen

- Stuur- en vermogenschakelingen

- Aardingssystemen en equipotentiaalverbindingen

- Verlichtingsinstallaties

- Installaties op zeer lage spanning

- Ondersteunende technieken in STEM

## Leerlijnen

Samenhang in de tweede graad

In de studierichting Installateur elektrotechnische basiscomponenten ligt de focus op het ontwikkelen van een kwaliteitsvolle handvaardigheid in de opbouw en realistie van een residentiële elektrische installatie. Er bieden zich mogelijkheden aan om leerplandoelen uit Wiskunde en de niet-levende natuur in Maatschappelijke vorming contextgericht toe te passen of in te oefenen.

Samenhang met de derde graad

In de derde graad Elektrische installaties groeien leerlingen in zelfstandigheid en efficiëntie en realiseren residentiële, tertiaire en eenvoudige industriële installaties.

## Aandachtspunten

Dit leerplan is opgemaakt voor een duale studierichting. Dat betekent dat de leerplandoelen in nauwe samenwerking met de mentor op de leerwerkplek moeten worden gerealiseerd. Dat gebeurt onder meer via een opleidingsplan. Het is een communicatiemiddel om duidelijke afspraken te maken over de inhoud, de taakverdeling en planning van de opleiding en wordt op maat van de beginsituatie van de leerling uitgewerkt.

Het leerplan Installateur elektrotechnische basiscomponenten is een graadleerplan. Het lerarenteam dient de leerplandoelen te spreiden over de twee leerjaren. Overleg en een planmatige aanpak zijn belangrijk. Kennis, vaardigheden en attitudes vormen één. Tijdens de voorbereiding van een opdracht worden (relevante) kennis en inzichten aangeboden om de opdracht voldoende sterk aan te vatten. De leerlingen leren ook gemaakte keuzes binnen het technisch proces te beargumenteren. Vervolgens leren de leerlingen een planning opstellen en hun werkplek organiseren. Vaardigheden en handelingen oefenen de leerlingen in gedurende de uitvoering en realisatie. Zowel het realiseren van een product als het doorlopen proces worden centraal gesteld. Reflectie op het doorlopen proces kan een belangrijk leermoment zijn voor de leerlingen en biedt kansen tot remediëring.

De installateur elektrotechnische basiscomponenten duaal werkt vooral in een residentiële omgeving.

## Leerplanpagina

Wil je als gebruiker van dit leerplan op de hoogte blijven van inspirerend materiaal, achtergrond,  professionaliseringen of lerarennetwerken, surf dan naar de leerplanpagina.

# Leerplandoelen

## Kwaliteitsvol en veilig handelen

Doelen die leiden naar BK

BK 01	De leerlingen werken in teamverband (organisatiecultuur, communicatie, procedures). (LPD 1)

Bk 02	De leerlingen handelen kwaliteitsbewust. (LPD 1)

BK 03	De leerlingen handelen economisch en duurzaam. (LPD 1, 4)

BK 04	De leerlingen handelen veilig, ergonomisch en hygiënisch. (LPD 1, 2, 3)

BK 06	De leerlingen werken op hoogte volgens de veiligheidsregels (ladder, rolsteiger) (LPD 3)

BK 08	De leerlingen bereiden de werkzaamheden voor met inbegrip van de planning en de nodige veiligheidsmaatregelen.  (LPD 2, 5)

Kennis onderliggend aan de doelen die leiden tot BK

- Veiligheids-, kwaliteits- en milieunormen: BA4/BA5, PBM’s, CBM’s bij werkzaamheden onder spanning, kennis van de grenzen van bevoegdheden, de gouden 8, … (LPD 1, 2)

- Specifieke risico’s van asbest, kwarts- en houtstof en andere gevaarlijke producten. (LPD 2)

l.      Risico’s en veiligheidsmaatregelen bij het werken op hoogte (ladder, rolsteiger en hoogtewerker) (LPD 3)

De leerlingen handelen

in teamverband (organisatiecultuur, communicatie, procedures);

kwaliteitsbewust en volgens kwaliteitsnormen;

economisch en duurzaam;

hygiënisch.

- Door in teamverband te handelen leren de leerlingen de organisatiecultuur, de interne communicatie en procedures kennen. De leerlingen leren aanwijzingen volgen, problemen melden, communiceren en rapporteren.

- Meetbare evaluatiecriteria kunnen ondersteunend zijn bij kwaliteitsvol handelen.

- Je kan aandacht hebben bij het organiseren van de werkplek voor orde, netheid, organisatie...

De leerlingen passen veiligheidsvoorschriften en -richtlijnen toe.

Veiligheids- en milieunormen: BA4/BA5, PBM’s, CBM’s bij werkzaamheden onder spanning, kennis van de grenzen van bevoegdheden, de gouden 8

Specifieke risico’s van asbest, kwarts- en houtstof en andere gevaarlijke producten

Het AREI in functie van installateur elektrotechnische basiscomponenten

- Bij gebruik van een werkplaats en/of technische systemen is het aangewezen om het werkplaatsreglement, het gebruik van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen, de veiligheidsinstructiekaart (VIK) en de machine-instructiekaart (MIK) te bespreken met de leerlingen.

- Goede praktijken:

ordelijk werken, productetiketten interpreteren;

alert zijn voor energie die kan vrijkomen onder de vorm van warmte, geluid, straling, elektriciteit;

omgaan met afval.

- Je hebt aandacht voor werken in een besloten ruimte en werken op hoogte en BA4-bevoegdheden bij werken aan een elektrische installatie.

- Een veilige houding en werkomgeving worden versterkt als de leerlingen leren gevaarlijke situaties inschatten, herkennen en melden. De veiligheidshouding van de leerling kan aangescherpt worden door met hen een laatste minuut risicoanalyse (LMRA) uit te voeren alvorens de werkzaamheden te starten. Een aangereikte beknopte checklist is een hulp voor de leerlingen.

- Je hebt met de leerlingen aandacht voor een veilige werkomgeving, met oog op gevaarlijke voorwerpen, de luchtkwaliteit (en toepassing van afzuiging), PBM en andere middelen die bescherming bieden tegen ongeoorloofd contact met gassen, straling of elektriciteit. Om de veiligheidsattitude aan te scherpen kan je de leerlingen regelmatig attenderen en bijsturen naar een veilige werkhouding.

- Je hebt met de leerlingen aandacht voor het inschatten en anticiperen op fysische krachten en energie die vrijkomt en gevaarlijk kunnen zijn (vallende voorwerpen, warmte door lassen…).

- Je stimuleert de leerlingen om de veiligheidsprocedure lock out – tag out – try out (LOTOTO) toe te passen. Het is een veiligheidsprocedure die wordt gebruikt in de industrie om ervoor te zorgen dat installaties en machines veiliggesteld worden en niet meer opgestart kunnen worden voorafgaand aan de voltooiing van onderhoud, storing of calamiteit.

- Je kan de leerlingen wijzen op de Codex over het welzijn op het werk. Het vormt een geheel van technische en organisatorische maatregelen met als doel arbeidsongevallen en beroepsziekten te voorkomen.

De leerlingen werken op hoogte met een ladder en rolsteiger volgens de veiligheidsregels.

Risico’s en veiligheidsmaatregelen bij het werken op hoogte (ladder, rolsteiger en hoogtewerker)

- Bij werken op hoogte is een voorafgaande instructie nodig en heb je aandacht met de leerlingen voor de preventiemaatregelen, het voorkomen van valgevaar en het vakkundig gebruiken van de ladder en rolsteiger.

De leerlingen nemen een ergonomische houding aan bij werkzaamheden.

- Je kan met de leerlingen de ergonomische knelpunten bespreken.

- Je kan aandacht besteden aan de fysieke belasting van bepaalde taken en hoe deze te verlichten. Je kan de leerling attent maken op het gebruik van cobots om het tillen van lasten of repetitief werk ergonomisch te ondersteunen.

## Voorbereiding en opvolging

Doelen die leiden naar BK

BK 05	De leerlingen lezen en begrijpen elektrische schema’s en installatieschema’s (situatieschema’s, montageschema’s en technische tekeningen voor leidingen, buizen en kanalisaties, …) (LPD 7)

BK 07	De leerlingen gebruiken gepaste machines en gereedschappen. (LPD 6)

BK 08	De leerlingen bereiden de werkzaamheden voor met inbegrip van de planning en de nodige veiligheidsmaatregelen.  (LPD 2, 5)

Kennis onderliggend aan de doelen die leiden tot BK

e.    Symbolen op schema’s (LPD 7)

f.     Meettechnieken voor in functie van installatie elektrotechnische basiscomponenten (LPD 6)

i.      Gereedschappen (manueel, elektrisch, elektropneumatisch) en materialen met inbegrip van veiligheidsinstructiekaarten, onderhoudstechnieken en -procedures van gereedschappen en materialen (LPD 6)

De leerlingen bereiden de opdracht voor, maken een planning in functie van de eigen werkzaamheden en voeren voorbereidende werkzaamheden uit.

- De voorbereiding kan bestaan uit het bestuderen van het technisch dossier en werkzaamheden zoals (de)montage van onderdelen, beveiliging tegen ongecontroleerd inschakelen, de gouden 8, vervangonderdelen bestellen, het benodige en geschikte gereedschap selecteren. 
Je kan de leerlingen een stappenplan  aanreiken als hulpmiddel bij de werkvoorbereiding.

De leerlingen gebruiken machines, meetinstrumenten en gereedschappen en controleren de staat ervan.

Meettechnieken

Gereedschappen (manueel, elektrisch, elektropneumatisch) en materialen met inbegrip van veiligheidsinstructiekaarten, onderhoudstechnieken en -procedures van gereedschappen en materialen

- Een veiligheidsinstructiekaart en machine-instructiekaart zijn een aangewezen hulpmiddel om met voldoende kennis een machine, gereedschap of meetinstrument te hanteren.

- Je kan met de leerlingen aandacht hebben voor de juiste benamingen van gereedschappen, materialen, meetinstrumenten…

- Je kan om de veiligheidsattitude aan te scherpen, de leerlingen de gebruikte machines en gereedschappen laten controleren op zichtbare gebreken en degelijkheid voor en na gebruik. Je kan de leerlingen kennis bijbrengen van visuele en auditieve kenmerken van slijtage en defecten.

- Je kan met de leerlingen een onderhoud uitvoeren aan de gebruikte machines en gereedschappen en de gebreken herstellen indien nodig. Breng het correct opbergen en reinigen van machines, meetinstrumenten en gereedschappen na gebruik onder de aandacht.

De leerlingen lezen technische tekeningen.

Situatieschema’s, montageschema’s en technische tekeningen voor leidingen, buizen en kanalisaties

Symbolen op schema’s

- Onder ‘technische tekeningen’ kan je onder meer begrijpen: grondplannen, huishoudelijke en niet-huishoudelijke elektrische schema’s, mechanische tekeningen (3D), constructie en samenstellingstekeningen.

- Het komt er op aan de leerlingen via een opdracht/project inzicht te geven in:

huishoudelijke en niet-huishoudelijke elektrische schema’s:

elektrische symbolen en hun opbouw;

normering, kleurencodes en codering;

werken met stroombanen;

soorten schema’s: eendraads-, bedradings-, situatieschema, stuurschema en aardingsplan.

grondplannen en samenstellingstekeningen:

symbolen;

plaats van de onderdelen;

werking van de onderdelen;

herkennen van onderdelen.

- Je kan als didactische ondersteuning bij de begripsvorming van stuur- en vermogenschakelingen de leerlingen een item van het schema laten schetsen of tekenen.

## Leidingstracés en stroombanen

Doelen die leiden naar BK

BK 09	De leerlingen bevestigen bevestigingssteunen en hulpstukken, plaatsen en bewerken goot-en draagsystemen, monteren bevestigingsbeugels. (LPD 8)

BK 10	De leerlingen monteren en plaatsen leidingen, buizen, kanalisaties, vloerdozen en verschillende soorten aansluitdozen met inbegrip van het uitzetten van leidingtracés volgens instructie, het realiseren en afwerken van sleuven en holtes voor het leggen van leidingen, het leggen van buizen en draden voor verschillende stroomkringen, het plaatsen en bevestigen van dozen. (LPD 9)

BK 11	De leerlingen trekken draden of kabels voor de verschillende stroomkringen in elektrische installaties.  (LPD 10)

BK 13	De leerlingen leggen afgeschermde kabels. (LPD 11)

Kennis onderliggend aan de doelen die leiden tot BK

- Kennis van opvoegmethodes van sleuven. (LPD 9)

g.     Verbindings- en montagetechnieken van in functie van installatie elektrotechnische basiscomponenten (LPD 9)

j.      Types bekabeling (LPD 10)

De leerlingen bevestigen bevestigingssteunen en hulpstukken, plaatsen en bewerken goot-en draagsystemen, en monteren bevestigingsbeugels.

De leerlingen monteren en plaatsen leidingen, buizen, kanalisaties, vloerdozen en verschillende soorten aansluitdozen.

uitzetten van leidingtracés volgens instructie, realiseren en afwerken van sleuven en holtes voor het leggen van leidingen, leggen van buizen en draden voor verschillende stroomkringen, plaatsen en bevestigen van dozen

- Het kan wenselijk zijn de realisatie af te wisselen in een opbouw- en inbouwversie.

- Aandacht voor ruimtelijk inzicht en dikwijls een omzetting van een 2D-tekening naar een 3D-uitvoering is aangewezen.

- Je kan de leerlingen kennis laten maken met de montagevoorschriften van en bevestigingsmiddelen voor kabelgoten, kabelladders, railkokersystemen, bevestigingssteunen en hulpstukken. Je kan aandacht hebben voor de bewerkingstechnieken bij het gebruik van verschillende soorten buizen.

De leerlingen trekken draden of kabels voor de verschillende stroomkringen in elektrische installaties.

Types bekabeling

- Je kan aandacht schenken aan kabels en draden bij het monteren en aansluiten:

welke soort draad, kabel of netwerkkabel gebruikt moet worden in functie van de component en omgeving;

strip en ontmanteltechnieken;

hoe de kabel af te werken en met welk gereedschap;

het kiezen van en correct gebruik van wartels;

bevestigingsmateriaal.

De leerlingen leggen afgeschermde kabels.

## Stuur- en vermogenschakelingen

De elektrotechnische realisaties worden uitgevoerd conform het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) en/of machinerichtlijnen. De leerling wordt geacht het AREI op het einde van de opleiding voldoende te kennen en toe te passen om elektrotechnische uitvoeringen volgens de regelgeving te realiseren.

Doelen die leiden naar BK

BK 16	De leerlingen plaatsen, monteren verdeelborden, vermogen of stuurborden volgens instructie. (LPD 12, 13)

Kennis onderliggend aan de doelen die leiden tot BK

- AREI in functie van installateur elektrotechnische basiscomponenten (LPD 2)

h.    Werkingsprincipes van elektrotechnische basiscomponenten (LPD 12, 13)

k.    Richtlijnen van de distributiebeheerder voor het plaatsen van een meterkast (LPD 12, 13)

De leerlingen verklaren het doel van beveiligingscomponenten in een elektrische installatie.

- Je kan een link leggen met het joule-effect en principewerking van het elektromagnetisme in een spoel bij elektrische beveiligingen. 
Je kan gebruik maken van uitschakelkarakteristieken.

- Je kan de leerlingen het verschil laten ervaren tussen snel of traag werkende beveiligingen door een trage beveiliging te vervangen door een snelle beveiliging. Je kan de leerlingen wijzen hoe dit zichtbaar gemaakt wordt op de beveiligingscomponent.

De leerlingen realiseren stuur- en vermogenschakelingen volgens elektrisch schema en technische documentatie.

Werkingsprincipes van elektrotechnische basiscomponenten

Richtlijnen van de distributiebeheerder voor het plaatsen van een meterkast

- Je kan bij de serie- en parallelschakeling zowel aandacht hebben voor verbruikers als voor schakelmateriaal.

- Onder ‘basiscomponenten’ kan je onder meer begrijpen: enkelpolige contacten, dubbelpolige contacten, wisselcontacten, stopcontact, thermostaat, dimmer, LED-verlichting, motor, draadloos schakelen. 
Je kan bijkomend aandacht hebben voor sensoren, detectieapparatuur, contactoren, impulsrelais, mini-PLC. 
Je kan persoons- en toestelbeveiliging aan bod laten komen: differentieelschakelaar, automaten, smeltveiligheden en overspanningsbeveiliging.

- Je kan werken met een schakelkast of verdeelkast en de leerlingen wijzen op het verzorgen van hun elektrische verbindingen: steekklemmen (Wago), lasdoppen, stroomrails, solderen en hun labelling in functie van veiligheid, IP-normering…

- Aandacht voor basisschakelingen in verschillende contexten is belangrijk om een beter inzicht te verwerven in elektrische schakelingen.

## Aardingssystemen en equipotentiaalverbindingen

Doelen die leiden naar BK

BK 12	De leerlingen plaatsen het aardingssysteem. (LPD 14)

De leerlingen sluiten een aardingssyteem en een equipotentiaalverbinding aan.

- Een aardingssysteem: aardingslus en/of aardelektrode, aardingsonderbreker. 
Je stimuleert de leerlingen om volgens het AREI een situatieplan van de aardverbinding op te tekenen.

## Verlichtingsinstallaties

Doelen die leiden naar BK

BK 14	De leerlingen bevestigen en sluiten verlichting en materiaal voor laagspanning aan.  (LPD 15)

De leerlingen installeren en sluiten verlichtingsinstallaties en materiaal voor laagspanning aan.

- Je kan aandacht hebben voor voorschakelapparatuur in functie van de verlichting.

## Installaties op zeer lage spanning

Doelen die leiden naar BK

BK 15	De leerlingen monteren installaties op zeer lage spanning. (LPD 16)

De leerlingen monteren installaties op zeer lage spanning.

- Onder ‘installaties op zeer lage spanning’ kan je onder meer begrijpen: telefonie, audio, TV- en datadistributie.

## Ondersteunende technieken in STEM

Minimumdoelen

MD 06.14	De leerlingen ontwerpen een oplossing voor een probleem door wetenschappen, technologie of wiskunde geïntegreerd aan te wenden. (voetnoot: Rekening houdend met concepten van de tweede graad en de context waarin dit minimumdoel aan bod komt.) (LPD 17)

De leerlingen ontwerpen een oplossing voor een probleem door wetenschappen, technologie of wiskunde geïntegreerd aan te wenden.

- Dit leerplandoel kan je op een projectmatige manier realiseren. Het kan gaan om een probleem of uitdaging die kleinschalig is en aansluit bij de leefwereld van de leerlingen.

- Het is aangewezen om te vertrekken van een specifieke situatie. Leerlingen zetten kennis en vaardigheden in door creatief denken: ze bedenken mogelijke oplossingen, wegen ze tegenover elkaar af en maken keuzes. Stappenplannen kunnen dit proces ondersteunen. Een probleemoplossend proces verloopt systematisch, maar kan je niet voorstellen als een vast ritueel of recept.

- Je kan een informatierijke omgeving voorzien waarin leerlingen vlot inspiratie kunnen verzamelen. Het is waardevol om ook tussentijdse resultaten te bespreken. Leerlingen kunnen ook feedback aan elkaar geven.

- Wijs de leerlingen bij het ontwerpen op het gebruik van minstens 2 van de volgende disciplines: wetenschap, technologie of wiskunde.

- Probeer de leerlingen uit de dagen om een nog niet- opgelost probleem aan te pakken. Een oplossing bedenken kan uit meerdere handelingen bestaan: opmeten, schetsen, schematiseren, eenvoudig onderzoekje, proberen en testen ("trial and error"), meten van parameters, grafiek opmaken, meting toetsen aan berekening, aanpassingen aanbrengen...

- Goed gekozen problemen of uitdagingen kunnen spontaan aanleiding geven tot integratie van meerdere domeinen of disciplines. Voorbeelden van problemen en uitdagingen waarvoor een relatief eenvoudige (model)oplossing kan worden ontwikkeld:

    - de oorzaak van een defect achterhalen door de werking van een installatie te bestuderen;

    - aan de hand van warmtemetingen de oorzaak (slechte contacten, joule-effect) opsporen en oplossingen voorstellen;

    - via een trillingsanalyse slijtage… opsporen en verhelpen;

    - vermogenmetingen uitvoeren en oplossingen voorstellen om het elektrisch verbruik, piekverbruik te verminderen;

    - een oplossing voorstellen voor een veel voorkomend defect (versteviging aanbrengen, dimensioneren van onderdelen…).

- Je kan aandacht besteden aan keuzes die leerlingen maakten bij het ontwerpen van een oplossing. Leerlingen kunnen die beargumenteren en hun denkproces illustreren: door foto’s te nemen van deeloplossingen; documentatie te verzamelen; tekeningen, schema’s, eenvoudige berekeningen te maken; een proefmodel samen te stellen…

- De leerlingen ontwerpen een oplossing, maar hoeven die oplossing niet effectief te realiseren. De oplossing kan verschillende vormen aannemen en moet worden getest of geëvalueerd: een nieuwe of aangepaste werkwijze, een interventie, een technisch systeem (product, apparaat…).

# Basisuitrusting

Basisuitrusting verwijst naar de infrastructuur en het (didactisch) materiaal die beschikbaar moeten zijn voor de realisatie van de leerplandoelen.

Om de leerplandoelen te realiseren dient de school minimaal de hierna beschreven infrastructuur en materiële en didactische uitrusting ter beschikking te stellen die beantwoordt aan de reglementaire eisen op het vlak van veiligheid, gezondheid, hygiëne, ergonomie en milieu. Specifieke benodigde infrastructuur of uitrusting hoeft niet noodzakelijk beschikbaar te zijn op de school. Beschikbaarheid op de werkplek of een andere externe locatie kan volstaan. We adviseren de school om de grootte van de klasgroep en de beschikbare infrastructuur en uitrusting op elkaar af te stemmen.

## Infrastructuur

Een leslokaal

- met een (draagbare) computer waarop de nodige software en audiovisueel materiaal kwaliteitsvol werkt en die met internet verbonden is;

- met de mogelijkheid om (bewegend beeld) kwaliteitsvol te projecteren;

- met de mogelijkheid om geluid kwaliteitsvol weer te geven;

- met de mogelijkheid om draadloos internet te raadplegen met een aanvaardbare snelheid.

Toegang tot (mobile) devices voor leerlingen.

Om kennis en vaardigheden geïntegreerd aan te reiken en het procesmatig werken te versterken is een goed uitgerust competentiecentrum noodzakelijk waarbij de ruimte voor het aanleren van vaardigheden en het instructielokaal één geheel vormen of dicht bij elkaar gelegen zijn.

## Materiaal, toestellen, machines en gereedschappen

- Machines/apparaten/toestellen:

haakse slijper en bijhorend slijpgereedschap;

kolomboormachine;

boormachine;

schroefboormachine;

wipzaag;

werkbank;

bankschroef;

ladder;

(rol)stelling.

- Klein gereedschap zoals:

om borgingen te (de)monteren;

ontbraamgereedschap;

truweel;

beitels;

set schroevendraaiers;

momentschroevendraaier;

set sleutels;

set dopsleutels;

soldeerbout;

momentsleutel;

set tangen;

set inbussleutels;

slaggereedschap;

boren;

handzaag.

- Elektrisch installatiemateriaal zoals:

beveiligingscomponenten;

enkelpolige contacten, dubbelpolige contacten, wisselcontacten, stopcontacten, (LED-)verlichting en voorschakelapparatuur;

draden en kabels;

kabelwartels en bevestigingsmateriaal;

dozen, buizen en kanalisaties;

thermostaat;

dimmer;

draadloze schakelaar;

elektromotor;

transformator;

relais;

contactoren;

impulsrelais;

installaties op zeer lage spanning;

componenten van de aardingsinstallatie.

- Meettoestellen zoals:

cosj-meter;

draaiveldmeter;

vermogenmeter;

multimeter;

spanningstester;

kabeltester;

rolmeter;

ampéretang;

waterpas/laser;

aardingsmeter;

isolatietester.

Beschermingsmiddelen:

veiligheidshandschoenen;

materiaal voor toepassing van LOTOTO.

persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen volgens risicoanalyse.

Het aanwezige materiaal is voldoende voor de grootte van de klasgroep.

## Materiaal en gereedschappen waarover elke leerling moet beschikken

Om de leerplandoelen te realiseren beschikt elke leerling minimaal over onderstaand materiaal. De school bespreekt in de schoolraad wie (de school of de leerling) voor dat materiaal zorgt. De school houdt daarbij uitdrukkelijk rekening met gelijke kansen voor alle leerlingen.

- Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen volgens risicoanalyse.

# Glossarium

In het glossarium vind je synoniemen voor en een toelichting bij een aantal handelingswerkwoorden die je terugvindt in leerplandoelen en (specifieke) minimumdoelen van verschillende graden.

| Handelingswerkwoord | Synoniem | Toelichting |
| --- | --- | --- |
| Analyseren |  | Verbanden zoeken tussen gegeven data en een (eigen) besluit trekken |
| Beargumenteren | Verklaren | Motiveren, uitleggen waarom |
| Beoordelen | Evalueren | Een gemotiveerd waardeoordeel geven |
| Berekenen | Berekeningen uitvoeren |  |
| Berekeningen uitvoeren | Berekenen |  |
| Beschrijven | Toelichten, uitleggen |  |
| Betekenis geven aan | Interpreteren |  |
| Een (…) cyclus doorlopen | Een (…) proces doorlopen | Via verschillende fasen tot een (deel)resultaat komen of een doel bereiken |
| Een (…) proces doorlopen | Een (…) cyclus doorlopen | Via verschillende fasen tot een (deel)resultaat komen of een doel bereiken |
| Evalueren | Beoordelen |  |
| Gebruiken | Hanteren, inzetten, toepassen |  |
| Hanteren | Gebruiken, inzetten, toepassen |  |
| Identificeren |  | Benoemen; aangeven met woorden, beelden … |
| Illustreren |  | Beschrijven (toelichten, uitleggen) aan de hand van voorbeelden |
| In dialoog gaan over | In interactie gaan over |  |
| In interactie gaan over | In dialoog gaan over |  |
| Interpreteren | Betekenis geven aan |  |
| Inzetten | Gebruiken, hanteren, toepassen |  |
| Kritisch omgaan met | Kritisch gebruiken |  |
| Kwantificeren |  | Beredeneren door gebruik te maken van verbanden, formules, vergelijkingen … |
| Onderzoeken | Onderzoek voeren | Verbanden zoeken tussen zelf verzamelde data en een (eigen) besluit trekken |
| Onderzoek voeren | Onderzoeken | Verbanden zoeken tussen zelf verzamelde data en een (eigen) besluit trekken |
| Reflecteren over |  | Kritisch nadenken over en argumenten afwegen zoals in een dialoog, een gedachtewisseling, een paper |
| Testen | Toetsen |  |
| Toelichten | Beschrijven, uitleggen |  |
| Toepassen | Gebruiken, hanteren, inzetten |  |
| Toetsen | Testen |  |
| Uitleggen | Beschrijven, toelichten |  |
| Verklaren | Beargumenteren | Motiveren, uitleggen waarom |

# Concordantie

## Concordantietabel

De concordantietabel geeft duidelijk aan welke leerplandoelen de minimumdoelen (MD) of de doelen die leiden naar één of meer beroepskwalificaties (BK) realiseren.

| Leerplandoel | Minimumdoelen of doelen die leiden naar één of meer beroepskwalificaties |
| --- | --- |
|  | BK 01; BK 02; BK 03; BK 04; BK a |
|  | BK 04; BK 08; BK a; BK b; BK d |
|  | BK 04; BK 06; BK l |
|  | BK 03 |
|  | BK 08 |
|  | BK 07; BK f; BK i |
|  | BK 05; BK e |
|  | BK 09 |
|  | BK 10; BK c; BK g |
|  | BK 11; BK j |
|  | BK 13 |
|  | BK 16; BK h; BK k |
|  | BK 16; BK h; BK k |
|  | BK 12 |
|  | BK 14 |
|  | BK 15 |
|  | MD 06.14 |

## Minimumdoelen basisvorming

| 06.14 | De leerlingen ontwerpen een oplossing voor een probleem door wetenschappen, technologie of wiskunde geïntegreerd aan te wenden. |
| --- | --- |
|  | Voetnoot: Rekening houdend met concepten van de tweede graad en de context waarin dit minimumdoel aan bod komt. |

## Doelen die leiden naar één of meer beroepskwalificaties

- De leerlingen werken in teamverband (organisatiecultuur, communicatie, procedures).

- De leerlingen handelen kwaliteitsbewust.

- De leerlingen handelen economisch en duurzaam.

- De leerlingen handelen veilig, ergonomisch en hygiënisch.

- De leerlingen lezen en begrijpen elektrische schema’s en installatieschema’s (situatieschema’s, montageschema’s en technische tekeningen voor leidingen, buizen en kanlisaties…).

- De leerlingen werken op hoogte volgens de veiligheidsregels (ladder, rolsteiger).

- De leerlingen gebruiken gepaste machines, gereedschappen.

- De leerlingen bereiden de werkzaamheden voor met inbegrip van de planning en de nodige veiligheidsmaatregelen.

- De leerlingen bevestigen bevestigingssteunen en hulpstukken, plaatsen en bewerken goot- en draagsystemen, monteren bevestigingsbeugels.

- De leerlingen monteren en plaatsen leidingen, buizen, kanalisaties, vloerdozen en verschillende aansluitdozen met inbegrip van het uitzetten van leidingtracés volgens instructie, het realiseren en afwerken van sleuven en holtes voor het leggen van leidingen, het leggen van buizen en draden voor verschillende stroomkringen, het plaatsen en bevestigen van dozen.

- De leerlingen trekken draden of kabels voor de verschillende stroomkringen in elektrische installaties.

- De leerlingen plaatsen het aardingssysteem.

- De leerlingen leggen afgeschermde kabels.

- De leerlingen bevestigen en sluiten verlichting en materiaal voor laagspanning aan.

- De leerlingen monteren installaties op zeer lage spanning.

- De leerlingen plaatsen, monteren verdeelborden, vermogen- of stuurborden volgens instructie.

Aanvullende onderliggende kennis

De opgenomen kennis staat steeds in functie van de specifieke vorming van deze studierichting.

Veiligheids-, kwaliteits- en milieunormen: BA4/BA5, PBM’s, CBM’s bij werkzaamheden onder spanning, kennis van de grenzen van bevoegdheden, de gouden 8…

Specifieke risico’s van asbest, kwarts- en houtstof en andere gevaarlijke producten

Kennis van opvoegmethodes van sleuven.

AREI in functie van installateur elektrotechnische basiscomponenten

Symbolen op schema’s

Meettechnieken in functie van installatie elektrotechnische basiscomponenten

Verbindings- en montagetechnieken in functie van installatie elektrotechnische basiscomponenten

Werkingsprincipes van elektrotechnische basiscomponenten

Gereedschappen (manueel, elektrisch, elektropneumatisch) en materialen met inbegrip van veiligheidsinstructiekaarten, onderhoudstechnieken en -procedures van gereedschappen en materialen

Types bekabeling

Richtlijnen van de distributiebeheerder voor het plaatsen van een meterkast

Risico’s en veiligheidsmaatregelen bij het werken op hoogte (ladder, rolsteiger en hoogtewerker)

Inhoud

1	Inleiding	2

1.1	Het leerplanconcept: vijf uitgangspunten	2

1.2	De vormingscirkel – de opdracht van secundair onderwijs	2

1.3	Ruimte voor leraren(teams) en scholen	3

1.4	Differentiatie	3

1.5	Opbouw van leerplannen	5

2	Situering	6

2.1	Samenhang met de tweede graad	6

2.1.1	Samenhang binnen de studierichting Installateur elektrotechnsiche basiscomponenten	6

2.1.2	Samenhang over de finaliteiten heen	6

2.2	Plaats in de lessentabel	6

3	Pedagogisch-didactische duiding	7

3.1	Installateur elektrotechnische basiscomponenten en het vormingsconcept	7

3.2	Krachtlijnen	8

3.3	Diamantmodel	9

3.4	Opbouw	10

3.5	Leerlijnen	10

3.5.1	Samenhang in de tweede graad	10

3.5.2	Samenhang met de derde graad	10

3.6	Aandachtspunten	10

4	Leerplandoelen	11

4.1	Kwaliteitsvol en veilig handelen	11

4.2	Voorbereiding en opvolging	13

4.3	Leidingstracés en stroombanen	14

4.4	Stuur- en vermogenschakelingen	15

4.5	Aardingssystemen en equipotentiaalverbindingen	16

4.6	Verlichtingsinstallaties	16

4.7	Installaties op zeer lage spanning	16

4.8	Ondersteunende technieken in STEM	16

5	Basisuitrusting	17

5.1	Infrastructuur	17

5.2	Materiaal, toestellen, machines en gereedschappen	18

5.3	Materiaal en gereedschappen waarover elke leerling moet beschikken	19

6	Glossarium	19

7	Concordantie	20

7.1	Concordantietabel	20

7.2	Doelen die leiden naar één of meer beroepskwalificaties	21